## 2023
Отчет об исполнении ООО "Лидер" договора управления МДК по адресу:
г. Чита ул. Казачья, д.3Б
за период: 01.01.2023-31.12.2023
Общая информация о выполняемых работах(оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
1 | Переходящие остатки денежных средств 01.01.2023 |  | -2442889.2
2 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту |  | 1176931.2
2.1 | Собственники и наниматели помещений |  | 1170587.52
2.2 | Нежилые помещения
2.3 | Провайдеры |  | 6343.68
3 | Получено денежных средств по содержанию и текущему ремонту |  | 1117786.94
3.1 | Собственники и наниматели помещений |  | 1117786.94
3.2 | Нежилые помещения
3.3 | Провайдеры
4 | Дебиторская задолженность (за текущии период) |  | 59144.26
5 | Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию и текущему ремонту |  | 1274118.6
6 | Остатки денежных средств (за текущий период ) |  | -97187.4
7 | Переходящие остатки денежных средств 31.12.2023 |  | -2540076.6
Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в т.ч.
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед изм | Количество работ (ед.)
1 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 198606
1.1 | Управление жилым фондом 1,2,3,4 кв. 2023г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 198606 | м2 | 39721.2
2 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 95994.24
2.1 | Уборка МОП 1,2,3,4 кв. 2023 г. К=0,8;0,85 | 95994.24 | м2 | 39721.2
3 | Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | 0
3.1
4 | Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 30454.24
4.1 | Гор.вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД1,2,3,4 кв.2023г.1-5 эт.К= | 4965.15 | м2 | 39721.2
4.2 | Хол.вода потр.при содер.общ.имущ.в МКД 1,2,3,4 кв.2023г. 1-5 эт.К=0,8 | 4301.81 | м2 | 39721.2
4.3 | Отведение сточных вод в целях сод.общ.имущ.МКД1-4кв.2023г.1-5эт.К=0,8 | 2649.4 | м2 | 39721.2
4.4 | Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ.МКД1,2,3,4кв.202 | 18537.88 | м2 | 39721.2
5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 513492.97
5.1 | Частичная замена стояка КНС | 4745.38 | кв | 1
5.2 | Частичная замена стояка отопления | 22555.32 | м | 11.5
5.3 | Устранение свищей в трубах газосваркой до 159 мм | 15850.7 | шт. | 10
5.4 | Утепление труб изовером и стеклотканью | 41526 | м | 60
5.5 | Уборка проводов | 2942.64 | 1подъезд | 4
5.6 | Очистка канализационной сети | 2362.08 | м | 3
5.7 | Очистка канализационной сети | 40228.8 | м | 32
5.8 | Перезапуск (удаление воздуха) стояков отопления | 1885.48 | шт. | 4
5.9 | Перезапуск внут-й системы отопления(уст-я нефун-х стояков отопл)с об.п | 1965.62 | дом | 1
5.10 | Промывка канализационного выпуска | 33737.22 | выпуск | 6
5.11 | Протяжка контактов на электроприборах (выкл, эл.счетчик, пакет и т.д) | 2647.26 | шт. | 6
5.12 | Сброс воздуха со стояков отопления | 555.12 | стояк | 1
5.13 | Осмотр подвала | 1135.74 | дом | 2
5.14 | Осмотр сантех. оборудования | 4650.59 | шт. | 7
5.15 | Осмотр систем отопления в квартире | 5087.28 | кв | 8
5.16 | Осмотр электросчетчика | 642.73 | шт. | 2
5.17 | Закрытие и открытие стояков водоснабжения | 7664.4 | 1 стояк | 10
5.18 | Закрытие и открытие стояков водоснабжения | 2913.08 | стояк | 4
5.19 | Закрытие и открытие стояков водоснабжения | 823.28 | узел | 1
5.20 | Замена вентиля д.20, д.15 | 1145.64 | шт. | 2
5.21 | Замена сборок д.20 на водогазопроводных трубах отопления (сварка) | 57376.2 | шт. | 12
5.22 | Замена шарового крана 20 | 9591.6 | шт. | 12
5.23 | Замер температуры воздуха в квартире и подвале | 1641.6 | замер | 3
5.24 | Запуск внутр-й системы отоп-я (пост-ка на циркуляцию) с обходом подвал | 1965.62 | дом | 1
5.25 | Изготовление и установка щита для вентпродухов | 38012.46 | шт. | 6
5.26 | Изготовление, сборка и установка сидений для качели 500*400 мм из доск | 1227.78 | шт. | 1
5.27 | Исполнение заявок не связанных с ремонтом | 5606 | шт. | 8
5.28 | Исполнение заявок не связанных с ремонтом | 1146.14 | шт. | 2
5.29 | Монтажные и ремонтные работы ВВП и ТУ Казачья, д.3б | 198702.03 | дом | 1
5.30 | Восстановление крепления мелких конструктивных элементов с ис-ем сварк | 1899.72 | шт. | 2
5.31 | Восстановление фазного, нулевого и отводного провода на подъезд(ква-ру | 1259.46 | услуга | 2
6 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0
6.1
7 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0
7.1
8 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0
9 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0
9.1
9.2
9.3
10 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 13239.08
10.1 | Тех.обслуживание ГО К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 (1,2,3,4 кв. 2023 г.) | 13239.08 | м2 | 39721.2
11 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 45016.04
11.1 | Содержание ДРС 1,2,3,4 кв. 2023 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 45016.04 | м2 | 39721.2
12 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1298.96
12.1 | Дезинсекция Дезснабсервис | 1298.96 | м2 | 623.6
12.2
13 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 158863.97
13.1 | Цветочная рассада | 2733.6 | шт. | 40
13.2 | Уборка придомовой территории 1,2,3,4 кв. 2023 г. К=0,8 | 139347.62 | м2 | 39721.4
13.3 | Спил и раскряжевка дерева с использованием автовышки | 6491.34 | шт. | 2
13.4 | Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2,3,4кв. 2023г.К=0,6;0,8;0,8 | 663.34 | м2 | 39721.2
13.5 | Завоз песка в песочницу | 4883.07 | м3 | 3
13.6 | Завоз чернозема | 4745 | кг | 500
14 | Прочая работа (услуга) | 4800
14.1 | Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 4800 | кол-во показаний | 80
15 | Итого | 1061765.5
16 | Всего с НДС | 1274118.6 | руб.