## 2023
Отчет об исполнении ООО "Лидер" договора управления МДК по адресу:
г. Чита ул. Юности, д.25
за период: 01.01.2023-31.12.2023
Общая информация о выполняемых работах(оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
1 | Переходящие остатки денежных средств 01.01.2023 |  | -942254.94
2 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту |  | 1307835.9
2.1 | Собственники и наниматели помещений |  | 1282430.95
2.2 | Нежилые помещения |  | 19061.27
2.3 | Провайдеры |  | 6343.68
3 | Получено денежных средств по содержанию и текущему ремонту |  | 1356554.29
3.1 | Собственники и наниматели помещений |  | 1337023.65
3.2 | Нежилые помещения |  | 19530.64
3.3 | Провайдеры
4 | Дебиторская задолженность (за текущии период) |  | -48718.39
5 | Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию и текущему ремонту |  | 1600628.904
6 | Остатки денежных средств (за текущий период ) |  | -292793.004
7 | Переходящие остатки денежных средств 31.12.2023 |  | -1235047.944
Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в т.ч.
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед изм | Количество работ (ед.)
1 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 224154
1.1 | Управление жилым фондом 1,2,3,4 кв. 2023г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 224154 | м2 | 44830.8
2 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 108311.16
2.1 | Уборка МОП 1,2,3,4 кв. 2023 г. К=0,8;0,85 | 108311.16 | м2 | 44830.8
3 | Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | 0
3.1
4 | Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 28736.54
4.1
4.2 | Хол.вода потр.при содер.общ.имущ.в МКД 1,2,3,4 кв.2023г. 1-5 эт.К=0,8 | 4855.18 | м2 | 44830.8
4.3 | Отведение сточных вод в целях сод.общ.имущ.МКД1-4кв.2023г.1-5эт.К=0,8 | 2958.83 | м2 | 44830.8
4.4 | Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ.МКД1,2,3,4кв.202 | 20922.53 | м2 | 44830.8
5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 650552.68
5.1 | Частичная замена стояка отопления | 6866.45 | м | 4
5.2 | Частичная замена труб ХВС,ГВС д.20 PPR армированная | 9102.08 | м | 4
5.3 | Чистка врезки | 2866.41 | шт. | 1
5.4 | Установка светильника с датчиком на движение | 6423.63 | шт. | 3
5.5 | Утепление примыканий дверных коробок,оконных рам,фрамуг монт.пеной до1 | 23847.88 | п/м | 28
5.6 | Удаление сосулек, наледи с кровли с исп-ем автовышки | 11606.5 | дом | 1
5.7 | ТО приборов учета тепловой энергии 2023 г. | 3960 | шт. | 3
5.8 | ТО приборов учета тепловой энергии 2023 г. | 26064 | шт. | 9
5.9 | Ремонт ВВП и ТУ, ул. Юности д.25 | 257370.16 | дом | 1
5.10 | Ремонт двери | 388.55 | шт. | 1
5.11 | Ремонт меж-го шва с пред-й разб-ой кирп-го запол-ия шва с исп-ем автов | 110958 | м | 40
5.12 | Ремонт электрощита | 3710.76 | шт. | 2
5.13 | Сброс воздуха со стояков отопления | 2775.6 | стояк | 5
5.14 | Смена вентиля ХВС, ГВС д.15,20 | 1793.6 | шт. | 1
5.15 | Смена врезки/сборки (без ст-ти работ) | 4157.18 | шт. | 2
5.16 | Протяжка контактов на электроприборах (выкл, эл.счетчик, пакет и т.д) | 6051.06 | шт. | 11
5.17 | Очистка канализационной сети | 7873.6 | м | 10
5.18 | Очистка подвала от бытового и строительно мусора | 81688.05 | 1 дом | 1
5.19 | Перезапуск (удаление воздуха) стояков отопления | 6599.18 | шт. | 14
5.20 | Подключение контактов к электроприборам (электросчетчики, розетки и т. | 2526.06 | услуга | 6
5.21 | Осмотр подвала | 3215.64 | подвал | 3
5.22 | Осмотр подвала с выполнением мелкого ремонта | 755.31 | дом | 1
5.23 | Осмотр сантех. оборудования | 10629.92 | шт. | 16
5.24 | Осмотр системы отопления в квартире | 5289.42 | Кв. | 6
5.25 | Осмотр электропроводки | 2089.08 | дом | 4
5.26 | Осмотр электросчетчика | 284.26 | шт. | 1
5.27 | Остекление окна в подъезде | 4845.7 | шт. | 2
5.28 | Остекление окна в подъезде | 3122.58 | шт. | 1
5.29 | Остекление оконных рам в местах общего пользования | 3696.06 | м2 | 2
5.30 | Освещение т/узла от входа в подвал | 823.1 | м | 10
5.31 | Исполнение заявок не связанных с ремонтом | 4152.52 | шт. | 6
5.32 | Исполнение заявок не связанных с ремонтом | 700.75 | шт. | 1
5.33 | Крепление канализационных труб д110 на крепежный хомут к стене(сварка) | 780.87 | м | 1
5.34 | Закрытие и открытие стояков водоснабжения | 7664.4 | 1 стояк | 10
5.35 | Замена автомата 100 А | 4067.75 | шт. | 1
5.36 | Замена вентиля д.20, д.15 | 572.82 | шт. | 1
5.37 | Замена крана маевского д.15 | 3054.09 | шт. | 3
5.38 | Замена сгона по стояку ХВС | 577.48 | шт. | 1
5.39 | Замена шарового крана 20 | 5595.1 | шт. | 7
5.40 | Замена электрической лампы накаливания | 2162.64 | шт. | 12
5.41 | Замена электропроводки | 1404.51 | м | 3
5.42 | Запуск внутр-й системы отоп-я (пост-ка на циркуляцию) с обходом подвал | 1965.62 | дом | 1
5.43 | Гор.вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД1,2,3,4 кв.2023г.1-5 эт.К= | 5603.85 | м2 | 44830.8
5.44 | Восстановление фазного, нулевого и отводного провода на подъезд(ква-ру | 870.46 | услуга | 1
5.45
6 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0
6.1
7 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0
7.1
8 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0
9 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 26859.21
9.1 | Прочистка вент канала | 521.25 | м | 1
9.2 | Осмотр вентиляционного короба на чердаке | 996.32 | шт. | 1
9.3 | Изготовление и установка щита для вентпродухов | 25341.64 | шт. | 4
10 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 14928.66
10.1 | Тех.обслуживание ГО К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 (1,2,3,4 кв. 2023 г.) | 14928.66 | м2 | 44830.8
11 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 50793.3
11.1 | Содержание ДРС 1,2,3,4 кв. 2023 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 50793.3 | м2 | 44830.8
12 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2800.09
12.1 | Дезинсекция Дезснабсервис | 1558.08 | м2 | 748
12.2 | Дезинсекция Дезснабсервис | 1242.01 | м2 | 748.2
13 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 168693.5
13.1 | Цветочная рассада | 3827.04 | шт. | 56
13.2 | Уборка придомовой территории 1,2,3,4 кв. 2023 г. К=0,8 | 157266.48 | м2 | 44830.8
13.3 | Посадка саженца сирени (большая) | 2092.86 | шт. | 1
13.4 | Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2,3,4кв. 2023г.К=0,6;0,8;0,8 | 762.12 | м2 | 44830.8
13.5 | Завоз чернозема | 4745 | кг | 500
14 | Прочая работа (услуга) | 58028.28
14.1 | Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 4740 | кол-во показаний | 79
14.2 | Льготы старшим по дому | 53288.28
15 | Итого | 1333857.42
16 | Всего с НДС | 1600628.904 | руб.