## Лист1
Предварительный анализ финансово-экономической деятельности ООО "Лидер" за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Форма 2.8. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (Приказ Минстроя России от 22.12.2014 №882).
Адрес: 1 мкр., д. 27 | период: 01.01.2022-31.12.2022
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед.изм. | Количество работ (ед.)
Начальное сальдо на 01.01.2022 г. | -1326302.764
Доходы по дому за 2022 г.:
Всего начислено за период с 01.01.2022-31.12.2022 | 922743.99 | руб.
Всего оплачено за период с 01.01.2022-31.12.2022 | 818802.19 | руб.
Дебиторская задолженность(переплата) по дому на 31.12.2022 г. | -103941.8 | руб.
Доходы от нежилых помещений и провайдеров: | 61798.62 | руб.
Провайдеры: | 12523.68 | руб.
Жукова Н.Л. (1МКР, 27/44) | 49274.94 | руб.
Всего доходов по дому за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. | 972018.93 | руб.
Расходы по дому:
1. Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 160867.66
Управление жилым фондом 1,2 кв. 2022г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 76913.75 | м2 | 17600.4
Управление жилым фондом 3,4 кв. 2022г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 83953.91 | м2 | 17600.4
2. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 74778.95
Уборка МОП 1,2 кв. 2022 г. К=0,8 | 34157.21 | м2 | 16867.75
Уборка МОП 3,4 кв. 2022 г. К=0,8;0,85 | 40621.74 | м2 | 17600.4
3. Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | 0
4. Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 22880.51
Гор. вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 1,2 кв.2022г. 1-5эт.К=0 | 1760.04 | м2 | 17600.4
Гор.вода потр.при содер.общего имущ.в МКД 3,4 кв.2022г. К=0,8 | 1936.04 | м2 | 17600.4
Отведение сточных вод в целях сод.общ.имущ.МКД3,4кв.2022г.1-5эт.К=0,6; | 1056.02 | м2 | 17600.4
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 1,2 кв.2022г.1-5эт.К=0,6;0,8 | 1584.04 | м2 | 17600.4
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ.в МКД 3.4 кв.2022г. 1-5 эт.К=0,8 | 1760.04 | м2 | 17600.4
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 1,2 кв.2022 | 7216.16 | м2 | 17600.4
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 3,4 кв.2022 | 7568.17 | м2 | 17600.4
5. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 1163493.88
Бетонирование отверстия | 17763.15 | 1 м3 | 0.5
Герметизация козырька с автовышки 2022 г. | 20480.8 | м2 | 40
Заделка отверстий площадью до 0,03 м2 монтажной пеной | 944.24 | шт. | 4
Закрытие продуха кирпичем | 4139.52 | м2 | 1.2
Закрытие штробы пенопластом | 4066.32 | м2 | 3
Замена пакетных выключателей | 725.02 | шт. | 2
Замена электрической лампы накаливания | 352.35 | шт. | 3
Замена электровыключателей | 407.84 | шт. | 1
Запенивание штробы монтажной пеной | 729.34 | шт. | 1
Засыпка ямы | 981.32 | м3 | 4
Крепление решетки на входе в подъезд, 1 мкр.д.27, 3п | 415.84 | шт. | 1
Мелкий ремонт пластикого окна | 808.56 | шт. | 1
Осмотр кровли с мелким ремонтом | 394.08 | дом | 1
Осмотр электросчетчика | 333.94 | шт. | 1
Очистка козырьков подъездов от быт. мусора | 2431.17 | м3 | 3
Ремонт входной групы, 1 мкр. 27 п.1-4 | 73883.33 | дом | 1
Ремонт межпанельных швов с исп. автовышки | 40746 | м | 30
Ремонт подъездов, 1 мкр. 27 п.1,2 | 442966.6 | дом | 2
Ремонт подъездов, 1 мкр. 27 п.3,4 | 256635 | дом | 1
Уборка проводов | 2788.8 | подъезд | 4
Установка доски объявления (со ст-тью доски) | 3324.36 | шт. | 4
Установка пластиковых окон, 1 мкр. 27 | 259790 | дом | 1
Установка электрического выключателя | 626.48 | шт. | 1
Утепление примыканий оконных рам, фармуг монтажной пеной | 1454.9 | м | 10
замена электрической лампы накаливания | 1472.4 | шт. | 10
открытие продухов | 11389.5 | шт | 15
очистка труб канализации и вентеляции от куржака в зим. Период | 13180.3 | шт. | 14
Осмотр крыши | 262.72 | дом | 1
6. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 128809.76
Закрытие и открытие стояков водоснабжения | 2913.08 | стояк | 4
Закрытие/открытие стояков водоснабжения с использованием а/м газель | 576.87 | 1 стояк | 1
Замена муфты | 1935.92 | шт. | 4
Замена участка розлива ГВС д.50 п/п | 614.27 | м | 0.5
Замена шарового крана д.20 | 1082.32 | шт. | 2
Запуск системы отопления | 1117 | шт. | 1
Опрессовка системы отопления дома | 3466.08 | дом | 1
Осмотр подвала | 1686.96 | дом | 2
Осмотр сантех. оборудования | 5625.84 | шт. | 12
Отключение отопления | 1117.43 | шт. | 1
Сброс воздуха со стояков отопления | 7898.8 | стояк | 10
Сброс воздуха со стояков отопления с использованием а/м газель | 694.5 | 1 стояк | 1
Сброс и запуск общедомовой системы водоснабжения дома ХВС или ГВС | 2297.76 | дом | 2
Смена вентиля д.15 на внутридомовых трубопроводах водоснабжения | 1206.67 | шт. | 1
Смена вентиля д.20 на внутридомовой системе отопления(со сваркой) | 3527.19 | шт. | 1
ТО приборов учета тепловой энергии 2022 г. | 16083.6 | шт. | 12
Установка гебы на стояке | 1199.96 | шт. | 1
Устранение свищей на трубопроводах хомутами | 773 | шт. | 1
Частичная замена стояка КНС | 4255.26 | шт. | 1
Чистка врезки | 14346.66 | шт. | 6
замена врезки на розливе | 3345.92 | шт. | 1
замер температуры воздуха в кв. | 510.54 | помещ | 2
замеры темпер. воздуха в квартире и подвале | 1177.68 | замер | 3
исполнение заявок не связанных с ремонтом | 8395.05 | шт. | 15
осмотр системы отопления в квартире | 438.88 | кв | 1
установка пружины | 357.17 | шт. | 1
частичная замена стояка ГВС | 38577.12 | м | 16
частичная замена стояка ХВС | 3588.23 | м | 7.5
7. Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме
8. Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме
9. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности
10. Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0
11. Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования
12. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 37101.64
Содержание ДРС 1,2 кв. 2022 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 17741.2 | м2 | 17600.4
Содержание ДРС 3,4 кв. 2022 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 19360.44 | м2 | 17600.4
13. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2646.7
Дезинсекция Дезснабсервис | 1323.35 | м2 | 797.2
Дератизация Дезснабсервис | 1323.35 | м2 | 797.2
14. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 134443.56
Завоз плодородной почвы (чернозема) позаявочно | 1883 | кг | 175
Заливка хоккейной коробки | 3298.8 | шт. | 0.25
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2 кв. 2022г. К=0,6;0,8;0,85; | 299.21 | м2 | 17600.4
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4кв. 2022г.К=0,6;0,8;0,85;0, | 299.21 | м2 | 17600.4
Очистка хоккейной коробки от снега | 5040 | м2 | 400
Скос травы 2021 г. | 21402.48 | м2 | 3993
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2022 г. К=0,6;0,8 | 53086.41 | м2 | 17601.6
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2022 г. К=0,8 | 49134.45 | м2 | 14667
15. Прочая работа (услуга) | 0
1.Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 0 | кол-во показаний | 55
16. Всего расходов по дому за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. г. | 1725022.66 | руб.
17. Всего расходов по дому с НДС за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. | 2070027.192 | руб.
18. Конечное сальдо по дому (по работам) за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. | -2411787.346 | руб.