## ярославского 40
Форма 2.8. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (Приказ Минстроя России от 22.12.2014 №882).
Адрес: ул. Ярославского, д. 40 | период: 01.01.2022-31.12.2022
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед.изм. | Количество работ (ед.)
Начальное сальдо на 01.01.2022 г. | -754285.842 | руб.
Доходы по дому:
Всего начислено за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. | 2239189.66 | руб.
Всего оплачено за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. | 2372791.74 | руб.
Дебиторская задолженность (переплата) по дому на 31.12.2022 | 133602.08 | руб.
Доходы от нежилых помещений и провайдеров: | 327673.2 | руб.
КГАУ "МФЦ Забайкальского края" | 70702.56 | руб.
ИП Кузьмин О.А | 18219.06 | руб.
УВО ВНГ РОССИИ (нежилое Ярославского, 40) | 208278.3 | руб.
Провайдеры: | 30473.28 | руб.
Всего доходов по дому за 2022 г. | 2536389.58 | руб.
Расходы по дому:
1. Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 391085.98
Управление жилым фондом 1,2 кв. 2022г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 186985.31 | м2 | 42788.4
Управление жилым фондом 3,4 кв. 2022г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 204100.67 | м2 | 42788.4
2. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 181807.43
Уборка МОП 1,2 кв. 2022 г. К=0,8 | 83051.81 | м2 | 41013.25
Уборка МОП 3,4 кв. 2022 г. К=0,8;0,85 | 98755.62 | м2 | 42788.4
3. Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | 0
4. Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 55624.91
Гор. вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 1,2 кв.2022г. 1-5эт.К=0 | 4278.84 | м2 | 42788.4
Гор.вода потр.при содер.общего имущ.в МКД 3,4 кв.2022г. К=0,8 | 4706.72 | м2 | 42788.4
Отведение сточных вод в целях сод.общ.имущ.МКД3,4кв.2022г.1-5эт.К=0,6; | 2567.3 | м2 | 42788.4
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 1,2 кв.2022г.1-5эт.К=0,6;0,8 | 3850.96 | м2 | 42788.4
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ.в МКД 3.4 кв.2022г. 1-5 эт.К=0,8 | 4278.84 | м2 | 42788.4
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 1,2 кв.2022 | 17543.24 | м2 | 42788.4
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 3,4 кв.2022 | 18399.01 | м2 | 42788.4
5. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 561641.87
Вскрытие штробы с подъезда | 608.76 | подъезд | 1
Заделка штроб кирпячом | 1390.32 | м2 | 2
Закладывание штробы кирпичом с оштукатуриванием | 2946 | м2 | 1
Закрытие технологических отверстий | 937.92 | м2 | 1.5
Замена автомата | 248.9 | шт. | 1
Замена светильников с датчиком движения | 12978 | шт. | 8
Замена электрической лампы накаливания | 4417.2 | шт. | 30
Замена электрической лампы накаливания | 469.8 | шт. | 4
Замена электропатрона с материалом | 1469.7 | шт. | 3
Освещение подвала | 2221.2 | м | 30
Осмотр крыши | 262.72 | дом | 1
Осмотр чердачного помещения | 466.43 | дом | 1
Остекление окна в подъезде | 2125.07 | шт. | 1
Остекление оконых рам | 13712.99 | м2 | 10.2
Прокладка электрического кабеля АВВГ 2х2,5 | 4696.85 | м | 5
Прокладка электрокабеля АВВГ 2*2,5 мм2 | 676.8 | м | 2.3
Ремонт подъезда, Ярославского, 40 п.7 | 156774.2 | дом | 1
Ремонт подъезда, Ярославского, 40, п. 9 | 274360 | дом | 1
Установка входной двери (со стоимостью дверей) | 23351.94 | шт. | 1
Установка дверных ручек | 158.84 | шт. | 1
Установка шарниров и пружины на дверь | 5204.72 | шт. | 8
Установка шпингалетов на дверные полотна, оконные рамы | 2791.68 | шт. | 4
Установка электрического патрона | 310.12 | шт. | 1
Установка электро розетки в местах общего пользования жилого дома | 1359.97 | шт. | 1
Устройство освещения подвала и теплоузла жилого дома | 1256 | м | 10
замена электрической лампы накаливания | 147.24 | шт. | 1
установка светильника с датчиком на движение | 1108.9 | шт. | 1
очистка труб канализации и вентеляции от куржака в зим. период | 45189.6 | шт. | 48
6. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 475486.24
Вывод трубопровода ГВС из подвала для хоз.нужд | 987.9 | м | 2
Закрытие и открытие стояков водоснабжения | 1456.54 | стояк | 2
Закрытие рассекающей задвижки | 1229.52 | шт. | 2
Замена КНС трубы в подвале | 43525.92 | м | 48
Замена врезки в подвале на стояке ХВС, ГВС,д. 25 мм | 3794.19 | шт. | 1
Замена муфты | 4839.8 | шт. | 10
Замена части стояка ГВС | 14829.64 | место | 4
Замена шарового крана д.20 | 9740.88 | шт. | 18
Запуск системы отопления | 1117 | шт. | 1
Изготовление регистра отопления 2-х секционного д. 76 | 6591.51 | шт. | 3
Крепление розлива КНС | 5770.53 | шт. | 1
Наладка теплоузла (снятие, установка конусов) | 1543.87 | 1 дом | 1
Опрессовка системы отопления дома | 3466.08 | дом | 1
Осмотр подвала | 14339.16 | дом | 17
Осмотр сантех. оборудования | 12658.14 | шт. | 27
Откачка нечистот в подвале | 1272.81 | час | 3
Отключение отопления | 2234.86 | шт. | 2
Очистка внутридомовой канализационной сети | 3587.35 | п/м | 5
Промывка розлива ГВС | 1357.45 | дом | 1
Прочистка и ремонт трубок секции водоподогрев., ул. Ярославского, д.40 | 20178.26 | водомер | 1
Регулировка теплоносителя | 847.16 | шт. | 1
Сброс воздуха со стояков отопления | 33174.96 | стояк | 42
Сброс и запуск общедомовой системы водоснабжения дома ХВС или ГВС | 2297.76 | дом | 2
Смена вентиля д.20 на внутридомовой системе отопления(со сваркой) | 3527.19 | шт. | 1
Смена врезки/сборки (с применением сварочных работ) | 9653.72 | шт. | 4
Установка регистра отопления (без стоимости регистра) | 2574.38 | шт. | 2
Устранение свищей на трубопроводах хомутами | 773 | шт. | 1
Устранение свищей сваркой | 812.9 | шт. | 1
Устранение свищей сваркой (с заплаткой) | 1066.06 | свищ | 1
Устранение свищей хомутами | 427.22 | шт. | 1
Частичная замена стояка КНС d. 110 | 21336.81 | м | 11
Частичная замена стояка КНС по квартире | 20958 | кв | 6
Частичная замена стояка ХВС | 506.54 | м | 2
Частичная замена стояка отопления | 61875.06 | м | 19.5
Чистка водоподогревателя, Ярославского 40 | 7127.54 | шт. | 1
Чистка врезки | 7173.33 | шт. | 3
Чистка грязевика | 2922.52 | шт. | 1
Чистка стояка ХВС | 1104.68 | Кв. | 1
Чистка стояка ХВС | 1931.34 | кв | 1
Чистка фильтра | 499.22 | м | 1
замер температуры воздуха в кв. | 510.54 | помещ | 2
исполнение заявок не связанных с ремонтом | 2798.35 | шт. | 5
прочистка внутренней канализационной сети | 662.65 | м | 5
слив с последующим заполнением теплосистемы отоплен с осмотром | 1293.9 | дом | 1
частичная замена розлива отопления | 19923.24 | м | 5
частичная замена стояка ГВС | 98853.87 | м | 41
частичная замена стояка ХВС | 7654.88 | м | 16
частичная замена трубы КНС с тройником (раскр и закр. штробы со снят у | 8678.01 | кв | 3
7. Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0
8. Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0
9. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0
10. Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 41292.67
Прочистка вентиляции | 521.07 | м | 1
Прочитска вентиляционных каналов | 40771.6 | м | 10
11. Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования
12. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 90197.95
Содержание ДРС 1,2 кв. 2022 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 43130.71 | м2 | 42788.4
Содержание ДРС 3,4 кв. 2022 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 47067.24 | м2 | 42788.4
13. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 7541.38
Дезинсекция Дезснабсервис | 7541.38 | м2 | 4543
14. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 283906.01
Замена балансира | 1024.09 | шт. | 1
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2 кв. 2022г. К=0,6;0,8;0,85; | 727.4 | м2 | 42788.4
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4кв. 2022г.К=0,6;0,8;0,85;0, | 727.4 | м2 | 42788.4
Отпуск цветочной рассады 2022 г. | 1412.67 | шт. | 21
Скос травы 2021 г. | 1072 | м2 | 200
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2022 г. К=0,6;0,8 | 129076.34 | м2 | 42797.2
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2022 г. К=0,8 | 143341.14 | м2 | 42788.4
завоз песка в песочницу с предварительной их очисткой от старого | 6524.97 | м3 | 1
15. Прочая работа (услуга) | 4200
1.Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 4200 | кол-во показаний | 70
16. Всего расходов по дому за 2022 г. | 2088584.44 | руб.
17. Всего расходов по дому с НДС за 2022 г. | 2510501.328 | руб.
18. Конечное сальдо по дому на 31.12.2022 г. | -697924.31 | руб.
19. Конечное сальдо с учетом дебиторской задолженности (переплаты) на 31.12.2022 г. | -564322.23 | руб.