## 2023
Отчет об исполнении ООО "Лидер" договора управления МДК по адресу:
г. Чита ул. Бекетова д. 38
за период: 01.01.2023-31.12.2023
Общая информация о выполняемых работах(оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
1 | Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023 |  | -1411141.5
2 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту |  | 736737.24
2.1 | Собственники и наниматели помещений |  | 733351.32
2.2 | Нежилые помещения
2.3 | Провайдеры |  | 3385.92 | 3385.92
3 | Получено денежных средств по содержанию и текущему ремонту |  | 615844.21
3.1 | Собственники и наниматели помещений |  | 615844.21
3.2 | Нежилые помещения |  | 0
3.3 | Провайдеры
4 | Дебиторская задолженность (за текущии период) |  | 120893.03
5 | Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию и текущему ремонту |  | 1076859.048
6 | Остатки денежных средств (за текущий период ) |  | -340121.808
7 | Переходящие остатки денежных средств на 31.12.2023 |  | -1751263.308
Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в т.ч
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед изм | Количество работ (ед.)
1 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 125304
1.1 | Управление жилым фондом 1,2,3,4 кв. 2023г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 125304 | м2 | 25060.8
2 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 60546.84
2.1 | Уборка МОП 1,2,3,4 кв. 2023 г. К=0,8;0,85 | 60546.84 | м2 | 25060.8
3 | Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | 0
3.1
4 | Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 23288.99
4.1 | Гор.вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД1,2,3,4 кв.2023г.1-5 эт.К= | 3132.6 | м2 | 25060.8
4.2 | Отведение сточных вод в целях сод.общ.имущ.МКД1-4кв.2023г.1-5эт.К=0,8 | 1654.01 | м2 | 25060.8
4.3 | Хол.вода потр.при содер.общ.имущ.в МКД 1,2,3,4 кв.2023г. 1-5 эт.К=0,8 | 2714.08 | м2 | 25060.8
4.4 | Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ.МКД1,2,3,4кв.2023 | 15788.3 | м2 | 25060.8
5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 195046.06
5.1 | Восстановление обрыва ВРУ Бекетова 38 | 1852.81 | м | 1
5.2 | Закрытие кровли бикростом | 150514.3 | м2 | 230
5.3 | Замена электрической лампы | 979.47 | шт. | 3
5.4 | Замена электрической лампы накаливания | 3964.84 | шт. | 22
5.5 | Замена электропатрона настенного | 3956.26 | шт. | 7
5.6 | Замер напряжения в электросети (квартиры, МОП, и т.д.) | 428.13 | услуга | 1
5.7 | Навеска информационной доски (со ст-тью доски) | 2132.2 | шт. | 2
5.8 | Обследование кровли | 2247 | м2 | 1050
5.9 | Обследование кровли | 9466 | м2 | 40
5.10 | Осмотр электросчетчика | 716.94 | шт. | 2
5.11 | Очистка кровли от мусора ( с вывозом мусора) | 4422 | м2 | 300
5.12 | Очистка технического люка от мусора, с выносом, погрузкой и вывозом | 5850.92 | м3 | 2
5.13 | Подключение контактов к электроприборам (электросчетчики, розетки и т. | 421.01 | услуга | 1
5.14 | Санитарная обрезка сухих вершин и веток деревьев с исп-ем автовышки | 7180 | шт. | 4
5.15 | Установка электро розетки в местах общего пользования жилого дома | 914.18 | шт. | 1
6 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 355908.79
6.1 | Закрытие и открытие стояков водоснабжения | 4598.64 | 1 стояк | 6
6.2 | Замена вентиля на радиаторе | 1310.47 | шт. | 1
6.3 | Замена участка розлива ХВС со сваркой | 6695.14 | м | 2
6.4 | Замер температуры воздуха в квартире и подвале | 547.2 | замер | 1
6.5 | Заполнение внут-й системы отопл-я тепл-ем с обходом подвала и чердака | 2289.95 | дом | 1
6.6 | Исполнение заявок не связанных с ремонтом | 5606 | шт. | 8
6.7 | Исполнение заявок не связанных с ремонтом | 1146.14 | шт. | 2
6.8 | Крепление розлива КНС | 5770.53 | шт. | 1
6.9 | Навеска замка (навесной) | 800.28 | шт. | 1
6.10 | Осмотр подвала | 2271.48 | дом | 4
6.11 | Осмотр подвала | 3215.64 | подвал | 3
6.12 | Осмотр подвала с выполнением мелкого ремонта | 755.31 | дом | 1
6.13 | Осмотр сантех. оборудования | 1328.74 | шт. | 2
6.14 | Остекление окна в подъезде | 3122.58 | шт. | 1
6.15 | Отключение отопления | 438.34 | узел | 1
6.16 | Очистка канализационной сети | 53540.48 | м | 68
6.17 | Очистка канализационной сети | 22628.7 | м | 18
6.18 | Промывка канализационного выпуска | 2987.23 | дом | 1
6.19 | Ремонт КНС | 5213.41 | квартира | 2
6.20 | Ремонт доводчика | 999.07 | шт. | 1
6.21 | Ремонт подъездной металлической двери | 1261.82 | шт. | 1
6.22 | Ремонт труб КНС | 1139.05 | шт. | 5
6.23 | Смена вентиля на стояке отопления (сварка) д.15 мм. | 4256.66 | шт. | 1
6.24 | Смена вентиля на стояке отопления (сварка) д.20 мм. | 18412.53 | шт. | 3
6.25 | Смена труб КНС РР д.110 | 16204.26 | м | 3.5
6.26 | Смена труб канализации PP д.110 | 31168.94 | м | 11
6.27 | Устранение свищей сваркой | 812.9 | шт. | 1
6.28 | Устранение свищей хомутами | 1422.12 | шт. | 3
6.29 | Частичная замена труб ХВС, ГВС, 32PPR | 23126.88 | м | 8
6.30 | Частичная замена труб ХВС, ГВС, д.32 PPR армированная | 105308.88 | м | 45
6.31 | Частичная замена труб ХВС,ГВС д.20 PPR армированная | 12018.87 | м | 6
6.32 | Чистка врезки | 11465.64 | шт. | 4
6.33 | Чистка стояка ХВС | 2751.01 | кв | 1
6.34 | слив с последующим заполнением теплосистемы отоплен с осмотром | 1293.9 | дом | 1
7 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0
7.1 | Содержание мусоропровода 1,2,3,4 кв. 2023 г. К=1 |  | м2
8 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0
8.1 | Содержание,экспл.и ремонт лифтового хоз-ва 1,2,3,4 кв. 2023 г.К=0,9;1 |  | м2
9 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0
10 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 5747.58
10.1 | Обследование вентиляции в квартире | 674.1 | Кв. | 1
10.2 | Осмотр вентиляционного короба на чердаке | 996.32 | шт. | 1
10.3 | Прочитска вентиляционных каналов | 4077.16 | м | 1
11 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0
11.1
12 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 28393.89
12.1 | Содержание ДРС 1,2,3,4 кв. 2023 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 28393.89 | м2 | 25060.8
13 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0
13.1 | Дезинсекция Дезснабсервис |  | м2 | 25060.8
13.2
14 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 88339.35
14.1 | Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2,3,4кв. 2023г.К=0,6;0,8;0,8 | 426.03 | м2 | 25060.8
14.2 | Уборка придомовой территории 1,2,3,4 кв. 2023 г. К=0,8 | 87913.32 | м2 | 25060.8
14.3
14.4
14.5
14.6
15 | Прочая работа (услуга) | 14807.04
15.1 | Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 1920 | кол-во показаний | 32
15.2 | Старший по дому (льгота) | 12887.04 | руб
16 | Итого | 897382.54
17 | Всего с НДС | 1076859.048 | руб.