## 2023
Отчет об исполнении ООО "Лидер" договора управления МДК по адресу:
г. Чита ул. Лазо д. 28
за период: 01.01.2023-31.12.2023
Общая информация о выполняемых работах(оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
1 | Переходящие остатки денежных средств 01.01.2023 |  | 1312491.5
2 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту |  | 1562751.26
2.1 | Собственники и наниматели помещений |  | 1142951.16
2.2 | Нежилые помещения |  | 399484.58
2.3 | Провайдеры |  | 20315.52 | 20315.52
3 | Получено денежных средств по содержанию и текущему ремонту |  | 1600821.32
3.1 | Собственники и наниматели помещений |  | 1361666.55
3.2 | Нежилые помещения |  | 239154.77
3.3 | Провайдеры
4 | Дебиторская задолженность (за текущии период) |  | -38070.06
5 | Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию и текущему ремонту |  | 1373818.428
6 | Остатки денежных средств (за текущий период ) |  | 188932.832
7 | Переходящие остатки денежных средств 31.12.2023 |  | 1501424.332
Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в т.ч
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед изм | Количество работ (ед.)
1 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 292320
1.1 | Управление жилым фондом 1,2,3,4 кв. 2023г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 292320 | м2 | 58464
2 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 141249
2.1 | Уборка МОП 1,2,3,4 кв. 2023 г. К=0,8;0,85 | 141249 | м2 | 58464
3 | Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | 0
3.1
4 | Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 44976.35
4.1 | Гор.вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД1,2,3,4 кв.2023г.1-5 эт.К= | 7308 | м2 | 58464
4.2 | Отведение сточных вод в целях сод.общ.имущ.МКД1-4кв.2023г.1-5эт.К=0,8 | 3858.62 | м2 | 58464
4.3 | Хол.вода потр.при содер.общ.имущ.в МКД 1,2,3,4 кв.2023г. 1-5 эт.К=0,8 | 6331.65 | м2 | 58464
4.4 | Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ.МКД1,2,3,4кв.202 | 27478.08 | м2 | 58464
5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 144273.78
5.1 | Вскрытие штробы с подъезда,закладка кирпичем и оштукатуривание стен | 30465.78 | м2 | 6
5.2 | Герметизация трещин мягкой кровли | 3020.85 | м | 15
5.3 | Закрытие кровли банером | 5898.39 | дом | 1
5.4 | Замена (переустановка) светильника без стоимости светильника | 2610.39 | услуга | 3
5.5 | Замена электрической лампы | 2611.92 | шт. | 8
5.6 | Обследование кровли | 1720.56 | м | 804
5.7 | Осмотр электропроводки | 6274.14 | 1 дом | 1
5.8 | Осмотр электросчетчика | 358.47 | шт. | 1
5.9 | Подключение контактов к электроприборам (электросчетчики, розетки и т. | 421.01 | услуга | 1
5.10 | Пробивка проемов в стенах, закладка кирпичом | 16840.48 | м2 | 8
5.11 | Пробивка проёмов в стенах, закладка кирпичом с оштукатуриванием | 3470.5 | м2 | 1
5.12 | Прокладка электрокабеля АВВГ 2*2,5 мм2 | 25863.2 | м | 110
5.13 | Установка светильника с датчиком на движение | 44718.09 | шт. | 21
6 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 202676.45
6.1 | Вскрытие штробы | 1271.96 | подъезд | 1
6.2 | Вскрытие штробы из квартиры с закладкой после окончания | 4441.52 | м2 | 2
6.3 | Закрытие и открытие стояков водоснабжения | 9197.28 | 1 стояк | 12
6.4 | Закрытие рассекающей задвижки | 614.76 | шт. | 1
6.5 | Замена вентиля 20 и 15 | 791.26 | шт. | 1
6.6 | Замена врезки в подвале (сварка) | 6887.42 | шт. | 1
6.7 | Замена муфты | 967.96 | шт. | 2
6.8 | Замена труб стояка ГВС мест общего пользования Лазо, д.28 | 38473.39 | дом | 1
6.9 | Замер температуры воздуха в квартире и подвале | 1299.6 | замер | 3
6.10 | Заполнение внут-й системы отопл-я тепл-ем с обходом подвала и чердака | 2289.95 | дом | 1
6.11 | Изоляция труб теплоизоляционным материалом "Пенофолом" | 6141.2 | м | 10
6.12 | Исполнение заявок не связанных с ремонтом | 1401.5 | шт. | 2
6.13 | Навеска замка (навесной) | 3201.12 | шт. | 4
6.14 | Опрессовка тепловых узлов перед сдачей (проверочная) | 2128.61 | узел | 1
6.15 | Опрессовка тепловых узлов после проведения ремонта(ус-е выяв-х неиспра | 2252.31 | узел | 1
6.16 | Опрессовка тепловых узлов при сдаче | 2128.61 | узел | 1
6.17 | Осмотр подвала | 567.87 | дом | 1
6.18 | Осмотр подвала | 1071.88 | подвал | 1
6.19 | Осмотр подвала с выполнением мелкого ремонта | 755.31 | дом | 1
6.20 | Осмотр сантех. оборудования | 7308.07 | шт. | 11
6.21 | Осмотр сантехнического оборудования | 7766.64 | шт. | 7
6.22 | Осмотр системы отопления в квартире | 5289.42 | Кв. | 6
6.23 | Остекление окна в подъезде | 12490.32 | шт. | 4
6.24 | Отключение отопления | 438.34 | узел | 1
6.25 | Открытие продухов | 1808.94 | шт. | 6
6.26 | Открытие продухов | 2557.52 | шт. | 14
6.27 | Ремонт КНС | 3194.22 | квартира | 1
6.28 | Ремонт доводчика | 823.71 | шт. | 1
6.29 | Ремонт тамбурной двери с заменой досок | 2071.03 | шт. | 1
6.30 | Ремонт технического люка | 663.41 | шт. | 1
6.31 | Ремонт штробы, ул.Лазо д.28, п.5 | 3695.04 | дом | 1
6.32 | Сброс и запуск общедомовой системы водоснабжения дома ХВС или ГВС | 1148.88 | дом | 1
6.33 | Уборка мусора с тех.этажа | 5558.52 | дом | 1
6.34 | Установка гебы на стояке | 1451.86 | шт. | 1
6.35 | Устранение куржака ломом | 4043.26 | шт. | 13
6.36 | Устранение свищей в трубах хомутами до 57 мм | 483.16 | шт. | 1
6.37 | Устранение свищей хомутами | 474.04 | шт. | 1
6.38 | Частичная замена труб ХВС, ГВС, д.32 PPR армированная | 39470.9 | м | 17.5
6.39 | Частичная замена труб ХВС,ГВС д.20 PPR армированная | 1948.67 | м | 1
6.40 | Чистка врезки | 2866.41 | шт. | 1
6.41 | Чистка стояка ХВС | 1931.34 | кв | 1
6.42 | Чистка стояка ХВС | 1931.34 | кв | 1
6.43 | Перезапуск (удаление воздуха) стояков отопления | 7377.9 | стояк | 10
6.44
6.45
7 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0
7.1 | Содержание мусоропровода 1,2,3,4 кв. 2023 г. К=1 |  | м2
8 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0
8.1 | Содержание,экспл.и ремонт лифтового хоз-ва 1,2,3,4 кв. 2023 г.К=0,9;1 |  | м2
9 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0
10 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 8543.75
10.1 | Прочистка вент канала | 3648.75 | м | 7
10.2 | Установка металлической сетки на выводе вентиляционной шахты | 4895 | шт. | 2
11 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0
11.1
12 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 66239.71
12.1 | Содержание ДРС 1,2,3,4 кв. 2023 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 66239.71 | м2 | 58464
13 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0
13.1 | Дезинсекция Дезснабсервис |  | м2 | 43112.4
13.2
14 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 206085.65
14.1 | Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2,3,4кв. 2023г.К=0,6;0,8;0,8 | 993.89 | м2 | 58464
14.2 | Уборка придомовой территории 1,2,3,4 кв. 2023 г. К=0,8 | 205091.76 | м2 | 58464
14.3
15 | Прочая работа (услуга) | 38484
15.1 | 1.Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 4860 | кол-во показаний | 81
15.2 | ТО приборов учета тепловой энергии 2023 г. | 4860 | шт. | 3
15.3 | ТО приборов учета тепловой энергии 2023 г. | 26064 | шт. | 9
15.4 | Диспетчеризация приборов учета тепловой энергии 2023 | 2700 | шт. | 9
16 | Итого | 1144848.69
17 | Всего с НДС | 1373818.428 | руб.