## 2023
Отчет об исполнении ООО "Лидер" договора управления МДК по адресу:
г. Чита ул. Лазо д. 63
за период: 01.01.2023-31.12.2023
Общая информация о выполняемых работах(оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
1 | Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023 |  | -618681.75
2 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту |  | 1274509.29
2.1 | Собственники и наниматели помещений |  | 1179474.03
2.2 | Нежилые помещения |  | 81491.58
2.3 | Провайдеры |  | 13543.68 | 13543.68
3 | Получено денежных средств по содержанию и текущему ремонту |  | 1313962.98
3.1 | Собственники и наниматели помещений |  | 1232471.4
3.2 | Нежилые помещения |  | 81491.58
3.3 | Провайдеры
4 | Дебиторская задолженность (за текущии период) |  | -39453.69
5 | Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию и текущему ремонту |  | 2114221.056
6 | Остатки денежных средств (за текущий период ) |  | -839711.766
7 | Переходящие остатки денежных средств на 31.12.2023 |  | -1458393.516
Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в т.ч
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед изм | Количество работ (ед.)
1 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 216888
1.1 | Управление жилым фондом 1,2,3,4 кв. 2023г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 216888 | м2 | 43377.6
2 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 104800.32
2.1 | Уборка МОП 1,2,3,4 кв. 2023 г. К=0,8;0,85 | 104800.32 | м2 | 43377.6
3 | Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | 0
3.1
4 | Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 33370.38
4.1 | Гор.вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД1,2,3,4 кв.2023г.1-5 эт.К= | 5422.2 | м2 | 43377.6
4.2 | Отведение сточных вод в целях сод.общ.имущ.МКД1-4кв.2023г.1-5эт.К=0,8 | 2862.92 | м2 | 43377.6
4.3 | Хол.вода потр.при содер.общ.имущ.в МКД 1,2,3,4 кв.2023г. 1-5 эт.К=0,8 | 4697.79 | м2 | 43377.6
4.4 | Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ.МКД1,2,3,4кв.202 | 20387.47 | м2 | 43377.6
5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 545560.71
5.1 | Заделка проёмов кирпичём в стенах в под-м помещении в местах прох-я т | 3275.5 | м2 | 1
5.2 | Замена (переустановка) светильника без стоимости светильника | 1740.26 | услуга | 2
5.3 | Замена электрической лампы накаливания | 720.88 | шт. | 4
5.4 | Замена электрической розетки | 483.68 | шт. | 1
5.5 | Замена электропатрона настенного | 1695.54 | шт. | 3
5.6 | Обследование кровли | 214 | м2 | 100
5.7 | Осмотр электропроводки | 9571.49 | дом | 1
5.8 | Пробивка проемов в стенах, закладка кирпичом | 2105.06 | м2 | 1
5.9 | Пробивка проёмов в стенах, закладка кирпичом с оштукатуриванием | 10411.5 | м2 | 3
5.10 | Прокладка электрокабеля АВВГ 2*2,5 мм2 | 4702.4 | м | 20
5.11 | Протяжка контактов на электроприборах (выкл, эл.счетчик, пакет и т.д) | 1563.18 | шт. | 3
5.12 | Ремонт внутридомовых сетей электроснабжения, групповых щитков на лестн | 489395.48 | дом | 1
5.13 | Ремонт элемента на детс. площадки (замена доски) | 2377 | шт. | 2
5.14 | Уборка елок с придомовых территорий | 251.47 | шт. | 0.5
5.15 | Установка (замена) электрического автоматического выключателя 40А-2Р | 1283.91 | шт. | 1
5.16 | Установка новогодних елок с изготовлением деревянной крестовины | 571.41 | шт. | 0.5
5.17 | Установка светильника с датчиком на движение | 12833.52 | шт. | 6
5.18 | Утепление продухов изовером | 957.67 | м2 | 7
5.19 | Частичное оштукатуривание стен в МОП после вскрытия штробы(вент.канал) | 1406.76 | м2 | 2
6 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 583674.67
6.1 | Вскрытие штробы из квартиры с закладкой после окончания | 6662.28 | м2 | 3
6.2 | Вскрытие штробы с подъезда | 608.76 | подъезд | 1
6.3 | Закрытие и открытие стояков водоснабжения | 1532.88 | 1 стояк | 2
6.4 | Закрытие продуха кирпичем | 6614.98 | м2 | 2
6.5 | Закрытие рассекающей задвижки | 1229.52 | шт. | 2
6.6 | Замена вентиля д.20, д.15 | 572.82 | шт. | 1
6.7 | Замена клапана на смывной бачок | 984.23 | шт. | 1
6.8 | Замена розлива отопления мест общего пользования, Лазо 63 | 173320 | дом | 1
6.9 | Замена шарового крана д.20 | 803.2 | шт. | 1
6.10 | Замер температуры воздуха в квартире и подвале | 1299.6 | замер | 3
6.11 | Заполнение внут-й системы отопл-я тепл-ем с обходом подвала и чердака | 2289.95 | дом | 1
6.12 | Изготовление регистра отопления 2-х секционного д. 76 | 2197.17 | шт. | 1
6.13 | Исполнение заявок не связанных с ремонтом | 1287.17 | шт. | 1
6.14 | Исполнение заявок не связанных с ремонтом | 573.07 | шт. | 1
6.15 | Наладка теплоузла (снятие, установка конусов) | 1945.61 | дом | 1
6.16 | Обмотка розлива ГВС пенофолом | 8518.25 | м | 65
6.17 | Опрессовка тепловых узлов перед сдачей (проверочная) | 2128.61 | узел | 1
6.18 | Опрессовка тепловых узлов после проведения ремонта(ус-е выяв-х неиспра | 2252.31 | узел | 1
6.19 | Опрессовка тепловых узлов при сдаче | 2128.61 | узел | 1
6.20 | Осмотр подвала | 2271.48 | дом | 4
6.21 | Осмотр подвала | 1071.88 | подвал | 1
6.22 | Осмотр сантех. оборудования | 1328.74 | шт. | 2
6.23 | Осмотр сантехнического оборудования | 4438.08 | шт. | 4
6.24 | Осмотр системы отопления в квартире | 2644.71 | Кв. | 3
6.25 | Остекление окна в подъезде | 14537.1 | шт. | 6
6.26 | Отключение отопления | 438.34 | узел | 1
6.27 | Открытие продухов | 2110.43 | шт. | 7
6.28 | Очистка канализационной сети | 18896.64 | м | 24
6.29 | Очистка канализационной сети | 18797.88 | м | 12
6.30 | Очистка канализационной сети | 12571.5 | м | 10
6.31 | Перезапуск (удаление воздуха) стояков отопления | 2356.85 | шт. | 5
6.32 | Перезапуск (удаление воздуха) стояков отопления | 5902.32 | стояк | 8
6.33 | Промывка розлива ГВС | 1491.49 | шт. | 1
6.34 | Промывка розлива ХВС | 1491.49 | шт. | 1
6.35 | Ремонт доводчика | 1647.42 | шт. | 2
6.36 | Ремонт металлической подъездной двери с установкой доводчика | 5789.38 | шт. | 1
6.37 | Смена вентиля ХВС, ГВС д.15,20 | 1661.92 | шт. | 2
6.38 | Смена вентиля на стояке отопления (сварка) д.20 мм. | 11841.07 | шт. | 3
6.39 | Смена труб КНС РР д.110 | 4629.79 | м | 1
6.40 | Смена труб ХВС-ГВС д.50 PPR армированная | 5127.17 | м | 1.5
6.41 | Смена труб канализации PP д.110 | 41086.33 | м | 14.5
6.42 | Установка регистра отопления (без стоимости регистра) | 1287.19 | шт. | 1
6.43 | Частичная замена стояка КНС | 9490.76 | кв | 2
6.44 | Частичная замена труб ХВС, ГВС, д.32 PPR армированная | 162394.56 | м | 72
6.45 | Частичная замена труб ХВС,ГВС д.20 PPR армированная | 16243.06 | м | 8
6.46 | Частичный ремонт подъездов, ул. Лазо д.63 п.1,3,4 | 9103.6 | дом | 1
6.47 | Чистка стояка ХВС | 4212.7 | кв | 2
6.48 | Чистка фильтра | 567.87 | м | 1
6.49 | слив с последующим заполнением теплосистемы отоплен с осмотром | 1293.9 | дом | 1
7 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0
7.1 | Содержание мусоропровода 1,2,3,4 кв. 2023 г. К=1 |  | м2
8 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0
8.1 | Содержание,экспл.и ремонт лифтового хоз-ва 1,2,3,4 кв. 2023 г.К=0,9;1 |  | м2
9 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0
10 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0
10.1
11 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0
11.1
12 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 49146.82
12.1 | Содержание ДРС 1,2,3,4 кв. 2023 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 49146.82 | м2 | 43377.6
13 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3774.4
13.1 | Дезинсекция Дезснабсервис | 1887.2 | м2 | 906
13.2 | Дезинсекция Дезснабсервис | 1887.2 | м2 | 906
14 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 152906.06
14.1 | Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2,3,4кв. 2023г.К=0,6;0,8;0,8 | 737.42 | м2 | 43377.6
14.2 | Уборка придомовой территории 1,2,3,4 кв. 2023 г. К=0,8 | 152168.64 | м2 | 43377.6
15 | Прочая работа (услуга) | 71729.52
15.1 | Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 4320 | кол-во показаний | 72
15.2 | Диспетчеризация приборов учета тепловой энергии 2023 | 2700 | шт. | 9
15.3 | ТО приборов учета тепловой энергии 2023 г. | 4860 | шт. | 3
15.4 | ТО приборов учета тепловой энергии 2023 г. | 26064 | шт. | 9
| Старший по дому (льгота) | 33785.52 | руб
16 | Итого | 1761850.88
17 | Всего с НДС | 2114221.056 | руб.