## 2023
Отчет об исполнении ООО "Лидер" договора управления МДК по адресу:
г. Чита ул.Промышленная, д. 57
за период: 01.01.2023-31.12.2023
Общая информация о выполняемых работах(оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
1 | Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2023 |  | -223158.93
2 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту |  | 3046507.42
2.1 | Собственники и наниматели помещений |  | 3032935.42
2.2 | Нежилые помещения
2.3 | Провайдеры |  | 13572 | 13572
3 | Получено денежных средств по содержанию и текущему ремонту |  | 2991545.73
3.1 | Собственники и наниматели помещений |  | 2991545.73
3.2 | Нежилые помещения
3.3 | Провайдеры
4 | Дебиторская задолженность (за текущии период) |  | 54961.69
5 | Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию и текущему ремонту |  | 3778804.716
6 | Остатки денежных средств (за текущий период ) |  | -732297.296
7 | Переходящие остатки денежных средств на 31.12.2023 |  | -955456.226
Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в т.ч
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед изм | Количество работ (ед.)
1 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 451596
1.1 | Управление жилым фондом 1,2,3,4 кв. 2023г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 451596 | м2 | 90319.2
2 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 241603.8
2.1 | Уборка МОП 1,2,3,4 кв. 2023 г. К=0,9;1 | 241603.8 | м2 | 90319.2
3 | Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | 0
3.1
4 | Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 258303.88
4.1 | Гор.вода потр.при содер.общего имущ. в МКД 1,2,3,4 кв.2023г.6-9эт.К=0, | 15805.86 | м2 | 90319.2
4.2 | Отведение сточных вод в целях сод.общ.имущ.МКД 1-4кв.2023г.6-9 эт.К=0, | 7523.59 | м2 | 90319.2
4.3 | Хол.вода потр.при содер.общ.имущ.в МКД 1,2,3,4 кв.2023 6-9 эт. К=0,9 | 12789.2 | м2 | 90319.2
4.4 | Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ.МКД1,2,3,4кв.202 | 222185.23 | м2 | 90319.2
5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 52506.66
5.1 | Восстановление питания в квартиру Промышленная 57 | 4805 | шт. | 1
5.2 | Демонтаж старого непригодного электрооборудования(светильники,розетки. | 421.01 | услуга | 1
5.3 | Замена (переустановка) светильника без стоимости светильника | 2610.39 | услуга | 3
5.4 | Замена автомата С25 | 1625.08 | шт. | 2
5.5 | Замена выключателя | 757.52 | шт. | 1
5.6 | Замена сжима Промышленная 57 | 1192.62 | шт. | 1
5.7 | Замена электрической лампы | 10095.81 | шт. | 24
5.8 | Замена электрической лампы накаливания | 180.22 | шт. | 1
5.9 | Замена электропатрона настенного | 589.05 | шт. | 1
5.10 | Заполнение листа, ремонт выпуска канализации, Промышленная 57 | 2196.6 | дом | 1
5.11 | Запуск внутр-й системы отоп-я (пост-ка на циркуляцию) с обходом подвал | 1965.62 | дом | 1
5.12 | Обследование вентиляции в квартире | 1348.2 | Кв. | 2
5.13 | Опрессовка тепловых узлов после проведения ремонта(ус-е выяв-х неиспра | 4504.62 | узел | 2
5.14 | Осмотр козырька с использованием автовышки | 5123.22 | шт. | 2
5.15 | Осмотр электросчетчика | 716.94 | шт. | 2
5.16 | Подключение контактов к электроприборам (электросчетчики, розетки и т. | 421.01 | услуга | 1
5.17 | Прочистка труб ливневой канализации | 1910.08 | м | 4
5.18 | Ремонт скамейки (с добавлением доски) | 1327.47 | шт. | 1
5.19 | Ремонт шиферной кровли | 2258.72 | шт. | 1
5.20 | Ремонт электрощита | 1855.38 | шт. | 1
5.21 | Установка (замена) электрического автомат. выключателя 25 А-2-Р | 3389.22 | услуга | 2
5.22 | Установка новогодних елок с изготовлением деревянной крестовины | 1142.83 | шт. | 1
5.23 | изготовление и установка информац.табличек "Выгул собак запрещен" | 1564.26 | шт. | 2
5.24 | обследование межпанельных швов | 505.79 | 1 кв. | 1
6 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1400529.09
6.1 | Закрытие продуха кирпичем | 26459.92 | м2 | 8
6.2 | Закрытие рассекающей задвижки | 1229.52 | шт. | 2
6.3 | Закрытие технологических отверстий | 1875.84 | м2 | 3
6.4 | Закрытие штробы пенопластом | 7820 | м2 | 5
6.5 | Замена вентиля д.20, д.15 | 2864.1 | шт. | 5
6.6 | Замена муфты | 1999.29 | шт. | 3
6.7 | Замер температуры воздуха в квартире и подвале | 2736 | замер | 5
6.8 | Замер температуры воздуха в квартире и подвале | 866.4 | замер | 2
6.9 | Исполнение заявок не связанных с ремонтом | 1401.5 | шт. | 2
6.10 | Исполнение заявок не связанных с ремонтом | 3720.48 | шт. | 4
6.11 | Навеска замка | 1956.6 | шт. | 2
6.12 | Опрессовка тепловых узлов перед сдачей (проверочная) | 4257.22 | узел | 2
6.13 | Опрессовка тепловых узлов при сдаче | 4257.22 | узел | 2
6.14 | Осмотр подвала | 1703.61 | дом | 3
6.15 | Осмотр подвала | 2143.76 | подвал | 2
6.16 | Осмотр подвала с выполнением мелкого ремонта | 755.31 | дом | 1
6.17 | Осмотр сантех. оборудования | 11958.66 | шт. | 18
6.18 | Осмотр сантехнического оборудования | 8876.16 | шт. | 8
6.19 | Осмотр системы отопления в квартире | 7052.56 | Кв. | 8
6.20 | Осмотр электропроводки | 522.27 | дом | 1
6.21 | Осмотр электропроводки | 9571.49 | дом | 1
6.22 | Отключение отопления | 876.68 | узел | 2
6.23 | Очистка канализационной сети | 17321.92 | м | 22
6.24 | Очистка канализационной сети | 1257.15 | м | 1
6.25 | Перезапуск (удаление воздуха) стояков отопления | 471.37 | шт. | 1
6.26 | Перезапуск (удаление воздуха) стояков отопления | 11066.85 | стояк | 15
6.27 | Ремонт межпанельных швов типовой | 1139212.5 | пм | 893.5
6.28 | Ремонт металлической подъездной двери с установкой доводчика | 11578.76 | шт. | 2
6.29 | Ремонт насоса в подвале | 32499.21 | шт. | 1
6.30 | Ремонт подъездной металлической двери | 1115.61 | шт. | 1
6.31 | Сброс воздуха со стояков отопления | 789.88 | стояк | 1
6.32 | Смена врезки/сборки (без ст-ти работ) | 2078.59 | шт. | 1
6.33 | Смена кранов 20 с использованием сварки | 829.16 | шт. | 1
6.34 | Смена труб отопления (сварка) д.25 мм | 3379.11 | м | 1
6.35 | Смена труб отопления д. 89 (со сваркой) | 3238.67 | м | 1
6.36 | Уборка мусора с тех.этажа | 5558.52 | дом | 1
6.37 | Установка доводчика на входную металлическую дверь в подъезде | 10717.34 | шт. | 2
6.38 | Установка заглушки d.15 | 913.6 | шт. | 1
6.39 | Установка пружины на тамбурную дверь в подъезд | 1384.62 | шт. | 2
6.40 | Установка снички и навеска замка | 810.03 | шт. | 1
6.41 | Устранение свищей хомутами | 1887.24 | шт. | 2
6.42 | Частичная замена стояка КНС | 4745.38 | кв | 1
6.43 | Частичная замена стояка отопления | 5712.69 | м | 3
6.44 | Частичная замена труб ХВС, ГВС, д.32 PPR армированная | 25445.66 | м | 11
6.45 | Частичная замена труб ХВС,ГВС д.20 PPR армированная | 3897.34 | м | 2
6.46 | Чистка врезки | 5732.82 | шт. | 2
6.47 | Чистка стояка ХВС | 1931.34 | кв | 1
6.48 | Чистка фильтра | 2049.14 | м | 2
7 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0
7.1 | Содержание мусоропровода 1,2,3,4 кв. 2023 г. К=1 |  | м2
8 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 414655.45
8.1 | Содержание,экспл.и ремонт лифтового хоз-ва 1,2,3,4 кв. 2023 г.К=0,9;1 | 414655.45 | м2 | 90319.2
9 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0
10 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0
10.1
11 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0
11.1
12 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 102331.65
12.1 | Содержание ДРС 1,2,3,4 кв. 2023 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 102331.65 | м2 | 90319.2
13 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2466.69
13.1 | Дезинсекция Дезснабсервис | 2466.69 | м2 | 1184.2
13.2
14 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 215230.71
14.1 | Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2,3,4кв. 2023г.К=0,6;0,8;0,8 | 1535.43 | м2 | 90319.2
14.2 | Уборка придомовой территории 1,2,3,4 кв. 2023 г. К=0,85;0,9;1 | 213695.28 | м2 | 90319.2
14.3
14.4
14.5
14.6
15 | Прочая работа (услуга) | 9780
15.1 | Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 9780 | кол-во показаний | 163
16 | Итого | 3149003.93
17 | Всего с НДС | 3778804.716 | руб.