## 2024
Отчет об исполнении ООО "Лидер" договора управления МДК по адресу:
г. Чита ул.Бабушкина, д. 53
за период: 01.01.2024-31.12.2024
| Площадь | 4755.2 | м2
Общая информация о выполняемых работах(оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
1 | Переходящие остатки денежных средств 01.01.2024 |  | 330629.3048
2 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту |  | 1807568.79
2.1 | Собственники и наниматели помещений |  | 1715705.49
2.2 | Нежилые помещения |  | 83140.74
2.3 | Провайдеры |  | 8722.56
3 | Получено денежных средств по содержанию и текущему ремонту |  | 1742946.67
3.1 | Собственники и наниматели помещений |  | 1726502.01
3.2 | Нежилые помещения |  | 7722.1
3.3 | Провайдеры |  | 8722.56
4 | Дебиторская задолженность за 2024г |  | 64622.12
5 | Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию и текущему ремонту |  | 2774766.936
6 | Остатки денежных средств за 2024г. |  | -967198.146
7 | Переходящие остатки денежных средств 31.12.2024 |  | -636568.8412
Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в т.ч
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед изм | Количество работ (ед.)
1 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 309107.02
1.1 | Управление жилым фондом 1,2 кв.2024 г.К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 142656 | м2 | 28531.2
1.2 | Управление жилым фондом 3,4 кв.2024 г.К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 166451.02 | м2 | 28531.2
2 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 152168.28
2.1 | Уборка МОП 1,2 кв.2024 г.К=0,8;0,85 | 68951.34 | м2 | 28531.2
2.2 | Уборка МОП 3,4 кв.2024 г.К=0,8;0,85 | 83216.94 | м2 | 28531.2
3 | Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов
4 | Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 45889.58
4.1 | Гор.вода потр.при сод.общ.имущ.МКД 3,4 кв.2024 г.,1-5 эт.,К=0,8 | 4279.68 | м2 | 28531.2
4.2 | Гор.вода потр.при сод.общ.имущ.МКД, 1,2 кв.2024 г.,1-5 эт,К=0,8 | 3566.4 | м2 | 28531.2
4.3 | Отведение сточ.вод в целях сод.общ.имущ.МКД 1,2 кв.2024 г,1-5 эт,К=0,8 | 1903.03 | м2 | 28531.2
4.4 | Отведение сточ.вод в целях сод.общ.имущ.МКД 3,4 кв.2024 г.,1-5 эт.,К=0 | 2139.84 | м2 | 28531.2
4.5 | Хол.вода потр.при сод.общ.имущ.МКД, 3,4 кв.2024,1-5 эт.,К=0,8 | 3329.59 | м2 | 28531.2
4.6 | Хол.вода потр.при сод.общ.имущ.МКД,1,2 кв.2024 г,1-5 эт,К=0,8 | 3089.93 | м2 | 28531.2
4.7 | Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ.МКД 1,2 кв.2024 | 13315.51 | м2 | 28531.2
4.8 | Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ.МКД 3,4 кв.,2024 | 14265.6 | м2 | 28531.2
5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1416381.78
5.1 | Восстановл питан кварт Бабушкина 53 | 5786.32 | 1 кв. | 1
5.2 | Вскрытие штробы | 6403.5 | м2 | 2.2
5.3 | Демонтаж опалубки бабушкина д 53 | 8599.82 | дом | 1
5.4 | Заделка штробы Бабушкина д 53 п1 | 11956.33 | подъезд | 1
5.5 | Закрытие под лестничного пространства ОСВ | 14922.08 | подъезд | 1
5.6 | Закрытие штробы кирпичем и монтажной пеной | 16647.86 | м2 | 2.2
5.7 | Замена водного крана д 20-25 мм | 18481.98 | стояк | 6
5.8 | Замена водосточной трубы д 100-150 мм | 21875.7 | м | 3.5
5.9 | Замена лампы накаливания | 1157.1 | шт. | 3
5.10 | Замена светильника | 2903.47 | услуга | 1
5.11 | Замена секции ВВП Бабушкина д 53 | 260061.67 | узел | 1
5.12 | Замена стояка полотенце сушителя Бабушкина д53 кв 27 | 36892.67 | Участок | 1
5.13 | Замена стояка КНС д 110 мм Бабушкина, д.53, кв.24 | 6171.91 | стояк | 1
5.14 | Замена тройника КНС ПП д 110 | 7337.43 | шт. | 1
5.15 | Замена участка трубы отопления бабушкина д 53 | 26517.07 | Участок | 1
5.16 | Замена шарового металического крана д 15-32мм | 6388.14 | шт. | 2
5.17 | Изготовление и установка металич. перил | 5180.52 | м | 2
5.18 | Исполнение заявок не связанных с ремонтом | 1822.43 | шт. | 1
5.19 | Мелкий ремонт тамбурной двери (подгонка) | 7993.34 | шт. | 2
5.20 | Мелкий ремонт чердачной двери | 3498.17 | шт. | 1
5.21 | Навеска замка (краб) | 3438.33 | шт. | 1
5.22 | Навеска замка (навеской) | 6143.22 | шт. | 2
5.23 | Обслуживание и тек.ремонт систем электроснабж.МКД,1,2 кв.2024 г.,К=0,8 | 23055.67 | м2 | 17180.08
5.24 | Обслуживание и тек.ремонт систем электроснабж.МКД,3,4 кв.2024 г.,К=0,8 | 40656.96 | м2 | 28531.2
5.25 | Осмотр подвала | 6126.36 | подвал | 4
5.26 | Осмотр сантехнического оборудования | 25362.13 | шт. | 17
5.27 | Остекленение оконных рам в местах общего пользования | 4594.02 | м2 | 1
5.28 | Отключение (запуск) стояка ХВС ГВС отопление | 3311.93 | шт. | 1
5.29 | Отключение отопления | 2869.97 | 1 стояк | 1
5.30 | Перезапуск (удаление воздуха) стояков отопления | 35873.4 | шт. | 30
5.31 | Перемотка резьбовых соединений (устранение течи на трубах ВГП , отопл. | 9486.78 | шт. | 2
5.32 | Прочистка стояка водоснабжения ХВС и ГВС 32 (включая врезку) | 15858.8 | м | 8
5.33 | Регулировка доводчика | 869.87 | шт. | 1
5.34 | Регулировка теплоносителя | 12883.43 | шт. | 7
5.35 | Ремонт ВВП Бабушкина д 53 | 51482.11 | узел | 1
5.36 | Ремонт ВВП Бабушкина д 53 | 17247.83 | шт. | 1
5.37 | Ремонт ВВП с заменой задвижки Бабушкина д 53 | 32219.68 | шт. | 1
5.38 | Ремонт и сборка на трубах системы отопления до 25мм | 4946.56 | шт. | 4
5.39 | Ремонт крылец Бабушкина д 53 п1,2,3,4,5 | 27916.96 | дом | 1
5.40 | Ремонт крыльца, ступеней Бабушкина д 53 | 16580.46 | подъезд | 1
5.41 | Ремонт подъезда, Бабушкина, д.53 п.2 | 177844.56 | подъезд | 1
5.42 | Ремонт стояка КНС Бабушкина д 53 кв44 | 4951.77 | стояк | 1
5.43 | Ремонт труб КНС д 110 | 18781.09 | м | 17
5.44 | Ремонт участка ГВС в подвале Бабушкина д 53 | 8435.57 | Участок | 1
5.45 | Ремонт штробы Бабушкина, д.53, п.3 | 26562.03 | подъезд | 1
5.46 | Смена вентиля ХВС ГВС РРR д20 | 12605.7 | шт. | 3
5.47 | Смена труб ХВС ГВС д 20-25 армированная | 3316.31 | м | 0.5
5.48 | Смена труб ХВС ГВС д 32 армированная | 40833.06 | м | 6
5.49 | Смена труб отопления д 20 | 49046.7 | м | 6
5.50 | Смена фильтра грубой очистки ХВС ГВС д 15-25 | 9180.36 | шт. | 2
5.51 | Установка поручня в подъезде | 7317.12 | м | 4
5.52 | Установка пружины на тамбурную дверь | 1140.77 | шт. | 1
5.53 | Установка сничек | 1170.63 | шт. | 1
5.54 | Установка сничек на металическую дверь с использованием эл. сварки | 19331.72 | шт. | 4
5.55 | Устранение свищей в трубах хомутами до 57 мм | 1598.92 | шт. | 1
5.56 | Устранение течи труб ВГП отопление | 5627.18 | шт. | 2
5.57 | Чистка ВВП д 150мм | 32252.76 | Секция | 4
5.58 | Чистка и ремонт ВВП с использованием эл. сварки Бабушкина д 53 | 23481.24 | дом | 1
5.59 | Чистка фильтра трубной очистки ГВС ХВС | 2947.41 | шт. | 1
5.60 | замена участка трубы КНС ПП д 110 | 158434.9 | м | 26
5.61
6 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме
7 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме
8 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности
9 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 8946.84
9.1 | Чистка вентиляции | 8946.84 | м | 12
9.2
10 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 18545.28
10.1 | Тех.обслуживание ГО, 1,2 кв.2024 г,К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 9509.45 | м2 | 28531.2
10.2 | Тех.обслуживание ГО, 3,4 кв.2024 г.,К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 9035.83 | м2 | 28531.2
11 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 70375.06
11.1 | Содержание ДРС 1,2 кв.2024 г.,К=0,8;0,85;0,9;1 | 32334.41 | м2 | 28531.2
11.2 | Содержание ДРС 3,4 кв.2024 г.К=0,8;0,85;0,9;1 | 38040.65 | м2 | 28531.2
12 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 13216.35
12.1 | Дезинсекция помещений 2024 г. | 8810.9 | м2 | 2517.4
12.2 | Дератизация помещений 2024 г. | 4405.45 | м2 | 1258.7
13 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 245574.35
13.1 | Организация мест накопл.ртутьсод.ламп 1,2 кв.2024 г.,К=0,6;0,8;0,85;0, | 476.47 | м2 | 28531.2
13.2 | Организация мест накопл.ртутьсод.ламп 3,4 кв.2024 г.К=0,6;0,8;0,85;0,9 | 476.47 | м2 | 28531.2
13.3 | Уборка придомовой территории 1,2 кв.2024 г.К=0,8 | 100096.02 | м2 | 28531.2
13.4 | Уборка придомовой территории 3,4 кв.2024 г.К=0,8 | 108655.38 | м2 | 28531.2
13.5 | Установка деревянного забора Бабушкина д 53 | 31750.28 | дом | 1
13.6 | Формовочная обрезка дерева с использованием лестницы | 4119.73 | шт. | 1
14 | Прочая работа (услуга) | 32101.24
15.1 | Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 8886.24 | кол-во показаний | 1188
15.2 | Диспетчеризация приборов учёта 2024 г. | 4735 | 1 месяц | 12
15.3 | ТО приборов учёта тепловой энергии 1,2 кв.2024 г. | 8400 | 1 месяц | 6
15.4 | ТО приборов учёта тепловой энергии 3,4 кв.2024 г. | 10080 | 1 месяц | 6
16 | Итого | 2312305.78
17 | Всего с НДС | 2774766.936 | руб.