## 2024
Отчет об исполнении ООО "Лидер" договора управления МДК по адресу:
г. Чита ул. Селенгинская, д. 9
за период: 01.01.2024-31.12.2024
| Площадь | 3331.5 | м2
Общая информация о выполняемых работах(оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
1 | Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024 |  | 821890.276
2 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту |  | 1273725.14
2.1 | Собственники и наниматели помещений |  | 1261310.1
2.2 | Нежилые помещения |  | 0
2.3 | Провайдеры |  | 12415.04
3 | Получено денежных средств по содержанию и текущему ремонту |  | 1223384.03
3.1 | Собственники и наниматели помещений |  | 1210968.99
3.2 | Нежилые помещения |  | 0
3.3 | Провайдеры |  | 12415.04
4 | Дебиторская задолженность за 2024г |  | 50341.11
5 | Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию и текущему ремонту |  | 1882173.744
6 | Остатки денежных средств за 2024г |  | -608448.604
7 | Переходящие остатки денежных средств на 31.12.2024 |  | 213441.672
Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в т.ч.
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед изм | Количество работ (ед.)
1 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 216560.83
1.1 | Управление жилым фондом 1,2 кв.2024 г.К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 99945 | м2 | 19989
1.2 | Управление жилым фондом 3,4 кв.2024 г.К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 116615.83 | м2 | 19989
2 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 106609.38
2.1 | Уборка МОП 1,2 кв.2024 г.К=0,8;0,85 | 48307.44 | м2 | 19989
2.2 | Уборка МОП 3,4 кв.2024 г.К=0,8;0,85 | 58301.94 | м2 | 19989
3 | Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов
4 | Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 32150.33
4.1 | Гор.вода потр.при сод.общ.имущ.МКД 3,4 кв.2024 г.,1-5 эт.,К=0,8 | 2998.35 | м2 | 19989
4.2 | Гор.вода потр.при сод.общ.имущ.МКД, 1,2 кв.2024 г.,1-5 эт,К=0,8 | 2498.63 | м2 | 19989
4.3 | Отведение сточ.вод в целях сод.общ.имущ.МКД 1,2 кв.2024 г,1-5 эт,К=0,8 | 1333.27 | м2 | 19989
4.4 | Отведение сточ.вод в целях сод.общ.имущ.МКД 3,4 кв.2024 г.,1-5 эт.,К=0 | 1499.18 | м2 | 19989
4.5 | Хол.вода потр.при сод.общ.имущ.МКД, 3,4 кв.2024,1-5 эт.,К=0,8 | 2332.72 | м2 | 19989
4.6 | Хол.вода потр.при сод.общ.имущ.МКД,1,2 кв.2024 г,1-5 эт,К=0,8 | 2164.81 | м2 | 19989
4.7 | Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ.МКД 1,2 кв.2024 | 9328.87 | м2 | 19989
4.8 | Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ.МКД 3,4 кв.,2024 | 9994.5 | м2 | 19989
5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 924308.83
5.1 | Закрытие окна (продуха) | 3023.55 | шт. | 3
5.2 | Закрытие штробы кирпичем и монтажной пеной | 15134.42 | м2 | 2
5.3 | Замена водного крана д 20-25 мм | 6160.66 | стояк | 2
5.4 | Замена входных кранов ГВС ХВС Селенгинская д 9 кв1 | 13921.07 | кв | 1
5.5 | Замена калачей на кожухотрубном водонагревателе (сварка)д 80 | 122237.36 | шт. | 8
5.6 | Замена кранов д 15-32 мм пп | 6866.48 | шт. | 2
5.7 | Замена стояка ГВС Селенгинская д 9 кв 43,46 | 16095.38 | стояк | 1
5.8 | Замена шарового металического крана д 15-32мм | 12776.28 | шт. | 4
5.9 | Замер температуры воздуха в квартире (подвале) | 1967.28 | замер | 2
5.10 | Исполнение заявок не связанных с ремонтом | 3644.86 | шт. | 2
5.11 | Мелкий ремонт тамбурной двери (подгонка) | 3996.67 | шт. | 1
5.12 | Обслуживание и тек.ремонт систем электроснабж.МКД,1,2 кв.2024 г.,К=0,8 | 16152.84 | м2 | 12036.39
5.13 | Обслуживание и тек.ремонт систем электроснабж.МКД,3,4 кв.2024 г.,К=0,8 | 28485.18 | м2 | 19989.6
5.14 | Окраска теплоузла | 2615.93 | шт. | 1
5.15 | Осмотр дворового колодца | 1228.67 | шт. | 1
5.16 | Осмотр кровли | 6029.22 | 1 дом | 2
5.17 | Осмотр сантехнического оборудования | 13427.01 | шт. | 9
5.18 | Остекленение оконных рам в местах общего пользования | 4594.02 | м2 | 1
5.19 | Отключение (запуск) стояка ХВС ГВС отопление | 13247.72 | шт. | 4
5.20 | Отключение отопления | 2869.97 | 1 стояк | 1
5.21 | Очистка канализационной сети | 74866.84 | м | 46
5.22 | Очистка фановых труб от наледи и изморози | 11047.32 | шт. | 4
5.23 | Оштукатуривание штроб Селенгинская д 9 п4 | 6946.61 | подъезд | 1
5.24 | Перезапуск (удаление воздуха) стояков отопления | 17936.7 | шт. | 15
5.25 | Перемотка резьбовых соединений (устранение течи на трубах ВГП , отопл. | 23716.95 | шт. | 5
5.26 | Прочистка стояка водоснабжения ХВС и ГВС 32 (включая врезку) | 23788.2 | м | 12
5.27 | Ремонт ВВП и ТУ Селенгинская, д.9 | 70565.3 | дом | 1
5.28 | Ремонт ВВП чистка ТУ Селенгинская д 9 | 69891.15 | шт. | 1
5.29 | Ремонт окон Селенгинская д 9 | 9889.2 | дом | 1
5.30 | Смена вентиля ХВС ГВС РРR д20 | 4201.9 | шт. | 1
5.31 | Смена труб ХВС ГВС д 20-25 армированная | 53060.96 | м | 8
5.32 | Смена труб ХВС ГВС д 32 армированная | 224581.83 | м | 33
5.33 | Снятие унитаза с последующей установкой на место | 1426.87 | шт. | 1
5.34 | Установка сничек на металическую дверь с использованием эл. сварки | 4832.93 | шт. | 1
5.35 | Устранение свищей в трубах хомутами до 57 мм | 1598.92 | шт. | 1
5.36 | Устранение течи труб ВГП отопление | 14067.95 | шт. | 5
5.37 | УтеплениеТУ , окраска калача Селенгинская д 9 | 14467.22 | Участок | 1
5.38 | Чистка фильтра трубной очистки ГВС ХВС | 2947.41 | шт. | 1
5.39
6 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме
7 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме
8 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0
9 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 18510.71
9.1 | Закрытие вентиляционного продуха в подвале | 2853.74 | шт. | 2
9.2 | Чистка вентиляции | 15656.97 | м | 21
9.3
10 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 12992.85
10.1 | Тех.обслуживание ГО, 1,2 кв.2024 г,К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 6662.33 | м2 | 19989
10.2 | Тех.обслуживание ГО, 3,4 кв.2024 г.,К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 6330.52 | м2 | 19989
11 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 49304.86
11.1 | Содержание ДРС 1,2 кв.2024 г.,К=0,8;0,85;0,9;1 | 22653.53 | м2 | 19989
11.2 | Содержание ДРС 3,4 кв.2024 г.К=0,8;0,85;0,9;1 | 26651.33 | м2 | 19989
12 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 9717.75
12.1 | Дезинсекция помещений 2024 г. | 6478.5 | м2 | 1851
12.2 | Дератизация помещений 2024 г. | 3239.25 | м2 | 925.5
13 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 146919.14
13.1 | Организация мест накопл.ртутьсод.ламп 1,2 кв.2024 г.,К=0,6;0,8;0,85;0, | 333.82 | м2 | 19989
13.2 | Организация мест накопл.ртутьсод.ламп 3,4 кв.2024 г.К=0,6;0,8;0,85;0,9 | 333.82 | м2 | 19989
13.3 | Уборка придомовой территории 1,2 кв.2024 г.К=0,8 | 70127.4 | м2 | 19989
13.4 | Уборка придомовой территории 3,4 кв.2024 г.К=0,8 | 76124.1 | м2 | 19989
13.5
14 | Прочая работа (услуга) | 51403.44
14.1 | Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 1697.96 | кол-во показаний | 227
14.2 | Диспетчеризация приборов учёта 2024 г. | 4735 | 1 месяц | 12
14.3 | ТО приборов учёта тепловой энергии 1,2 кв.2024 г. | 8400 | 1 месяц | 6
14.4 | ТО приборов учёта тепловой энергии 3,4 кв.2024 г. | 10080 | 1 месяц | 6
14.5 | Старшие по дому | 26490.48 | руб.
15 | Итого | 1568478.12
16 | Всего с НДС | 1882173.744 | руб.