## 2024
Отчет об исполнении ООО "Лидер" договора управления МДК по адресу:
г. Чита ул.Столярова , д.38
за период: 01.01.2024-31.12.2024
| Площадь | 11718.1 | м2
Общая информация о выполняемых работах(оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
1 | Переходящие остатки денежных средств на 01.01.2024 |  | 2018773.05
2 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту |  | 4859797.14
2.1 | Собственники и наниматели помещений |  | 4554849.66
2.2 | Нежилые помещения |  | 267624.48
2.3 | Провайдеры |  | 37323
3 | Получено денежных средств по содержанию и текущему ремонту |  | 4832704.19
3.1 | Собственники и наниматели помещений |  | 4527756.71
3.2 | Нежилые помещения |  | 267624.48
3.3 | Провайдеры |  | 37323
4 | Дебиторская задолженность за 2024г |  | 27092.95
5 | Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию и текущему ремонту |  | 4763211.66
6 | Остатки денежных средств за 2024г |  | 96585.48
7 | Переходящие остатки денежных средств на 31.12.2024 |  | 2115358.53
Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в т.ч
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед изм | Количество работ (ед.)
1 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 761723.37
1.1 | Управление жилым фондом 1,2 кв.2024 г.К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 351543 | м2 | 70308.6
1.2 | Управление жилым фондом 3,4 кв.2024 г.К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 410180.37 | м2 | 70308.6
2 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 405448.62
2.1 | Уборка МОП 1,2 кв.2024 г.К=0,9; 1 | 188075.52 | м2 | 70308.6
2.2 | Уборка МОП 3,4 кв.2024 г.К=0,9;1 | 217373.1 | м2 | 70308.6
3 | Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов
4 | Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 298227.99
4.1 | Гор.вода потр.при сод.общ.имущ.МКД, 3,4 кв.2024 г.,6-9 эт.,К=0,9;1 | 15235.87 | м2 | 70308.6
4.2 | Гор.вода потр.при сод.общ.имущ.МКД,1,2 кв.2024 г, 6-9 эт,К=0,9 | 12304.01 | м2 | 70308.6
4.3 | Отведение сточ.вод в целях сод.общ.имущ.МКД 3,4 кв.2024 г,6-9 эт.,К=0, | 7614.42 | м2 | 70308.6
4.4 | Отведение сточ.вод в целях сод.общ.имущ.МКД,1,2 кв.2024 г.,6-9 эт,К=0, | 5856.71 | м2 | 70308.6
4.5 | Хол.вода потр.при сод.общ.имущ.МКД,1,2 кв.2024 г,6-9 эт,К=0,9 | 9962.73 | м2 | 70308.6
4.6 | Хол.вода потр.при сод.общ.имущ.МКД,3,4 кв.,2024,6-9 эт.,К=0,9;1 | 11720.44 | м2 | 70308.6
4.7 | Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ.МКД 1,2 кв.2024 | 112493.76 | м2 | 70308.6
4.8 | Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ.МКД 3,4 кв.,2024 | 123040.05 | м2 | 70308.6
5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов, систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 937063.02
5.1 | Демонтаж короба батареи Столярова д 38 п 1 | 6632.43 | подъезд | 1
5.2 | Заливка желоба для отвода дожд воды Столярова д 38 | 16580.46 | дом | 1
5.3 | Замена аварийного участка трубы ГВС Столярова д 38 кв 39 | 7788.55 | Участок | 1
5.4 | Замена аварийного участка трубы ГВС ХВС Столярова 38 кв 26 | 6171.91 | Участок | 1
5.5 | Замена водного крана д 20-25 мм | 3080.33 | стояк | 1
5.6 | Замена кабеля циркуляционного насоса толярова д 38 | 6279.26 | шт. | 1
5.7 | Замена резинки полотенцесушителя | 4271.32 | шт. | 2
5.8 | Замена резьб Столярова д 38 | 7198.26 | шт. | 1
5.9 | Замена розлива отопления Столярова, д.38 | 31211.82 | шт. | 1
5.10 | Замена светильника с датчиком движения | 8140.89 | шт. | 3
5.11 | Замена смесителя (без стоимости смесителя) | 2813.59 | шт. | 1
5.12 | Замена стояка ХВС № 87338 Столярова 38 кв 61,67 | 10134.56 | стояк | 1
5.13 | Замена тройника КНС ПП д 110 | 7337.43 | шт. | 1
5.14 | Замена участка стояка ХВС Столярова д 38 кв 103,105,107 | 15901.65 | Участок | 1
5.15 | Замена циркуляционного насоса д 32 мм | 14707.73 | шт. | 1
5.16 | Замена шарового металического крана д 15-32мм | 6388.14 | шт. | 2
5.17 | Замер температуры воздуха в квартире (подвале) | 5901.84 | замер | 6
5.18 | Исполнение заявок не связанных с ремонтом | 10934.58 | шт. | 6
5.19 | Мелкий ремонт тамбурной двери (подгонка) | 7993.34 | шт. | 2
5.20 | Навеска аншлага с указанием улицы (со стоимостью) | 9677.17 | шт. | 1
5.21 | Навеска замка (краб) | 10314.99 | шт. | 3
5.22 | Навеска замка (навеской) | 9214.83 | шт. | 3
5.23 | Обслуживание и тек.ремонт систем электроснабж.МКД,1,2 кв.2024 г.,К=0,9 | 44101.79 | м2 | 42336.36
5.24 | Обслуживание и тек.ремонт систем электроснабж.МКД,3,4 кв.2024 г.,К=0,9 | 74407.59 | м2 | 70308.6
5.25 | Окраска теплоузла Столярова д 38 подвал 2 | 12935.6 | подвал | 1
5.26 | Осмотр кровли | 6029.22 | 1 дом | 2
5.27 | Осмотр подвала | 7657.95 | подвал | 5
5.28 | Осмотр сантехнического оборудования | 20886.46 | шт. | 14
5.29 | Отключение (запуск) стояка ХВС ГВС отопление | 39743.16 | шт. | 12
5.30 | Отключение отопления | 2869.97 | 1 стояк | 1
5.31 | Очистка канализационной сети | 6510.16 | м | 4
5.32 | Перезапуск (удаление воздуха) стояков отопления | 44243.86 | шт. | 37
5.33 | Перемотка резьбовых соединений (устранение течи на трубах ВГП , отопл. | 9486.78 | шт. | 2
5.34 | Покраска ТУ Столярова д 38 | 12055.92 | узел | 1
5.35 | Прочистка труб водоснабжения | 28272.72 | м | 12
5.36 | Раб по восстан щита Столярова 38 | 2004.06 | шт. | 1
5.37 | Регулировка доводчика | 4349.35 | шт. | 5
5.38 | Регулировка теплоносителя | 7361.96 | шт. | 4
5.39 | Ремонт ВВП Столярова д 38 | 45849.82 | узел | 1
5.40 | Ремонт ВВП и ТУ Столярова д 38 | 54619.42 | узел | 1
5.41 | Ремонт подъездного отопления Столярова, д.38 | 7687.49 | подъезд | 1
5.42 | Ремонт труб КНС д 110 | 7733.39 | м | 7
5.43 | Сброс воздуха стояка ХВС,ГВС | 12562.14 | стояк | 6
5.44 | Сварочные работы (без стоимости материала) | 3909.05 | шт. | 1
5.45 | Смена вентиля ХВС ГВС РРR д20 | 8403.8 | шт. | 2
5.46 | Смена труб ХВС ГВС д 20-25 армированная | 13265.24 | м | 2
5.47 | Смена труб ХВС ГВС д 32 армированная | 112290.92 | м | 16.5
5.48 | Смена фильтра грубой очистки ХВС ГВС д 15-25 | 4590.18 | шт. | 1
5.49 | Установка доводчика | 5168.41 | шт. | 1
5.50 | Установка доводчика на металическую(деревянную) дверь | 23272.29 | шт. | 3
5.51 | Установка пружины на тамбурную дверь | 1140.77 | шт. | 1
5.52 | Установка шарниров на тамбурную дверь | 2408.69 | шт. | 1
5.53 | Устранение свищей в трубах хомутами до 57 мм | 4796.76 | шт. | 3
5.54 | Устранение течи труб ВГП отопление | 8440.77 | шт. | 3
5.55 | Утепление стояка КНС Столярова д 38 | 14541.95 | стояк | 1
5.56 | Утепление стояков Столярова Д 38 | 13223.27 | дом | 1
5.57 | Утепление стояков Столярова д 38 | 33237.9 | дом | 1
5.58 | Утепление стояков на тех этаже, слух окон Столярова д 38 п1 | 15010.81 | подъезд | 1
5.59 | Чистка врезки стояка ГВС, ХВС д 20-32мм | 13318.32 | м | 4
5.60
6 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме
7 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 645672
7.1 | Содержание, экспл. и ремонт лифтового хоз-ва,1,2 кв.2024 г,К=0,9;1 | 322836 | м2 | 70308.6
7.2 | Содержание, эксплуатация и ремонт лифтового хоз-ва 3,4 кв,2024 г,К=0,9 | 322836 | м2 | 70308.6
8 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0
9 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 12332.05
9.1 | Утепление продухов лифтовой шахты Столярова д 38 п 2 | 12332.05 | подъезд | 1
9.2
10 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования
11 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 173423.2
11.1 | Содержание ДРС 1,2 кв.2024 г.,К=0,8;0,85;0,9;1 | 79680.74 | м2 | 70308.6
11.2 | Содержание ДРС 3,4 кв.2024 г.К=0,8;0,85;0,9;1 | 93742.46 | м2 | 70308.6
12 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 18605.3
12.1 | Дезинсекция помещений 2024 г. | 11645.2 | м2 | 3327.2
12.2 | Дератизация помещений 2024 г. | 6960.1 | м2 | 1988.6
13 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 441992.78
13.1 | Завоз песка с предварительной частичной очисткой | 5488.86 | м3 | 0.5
13.2 | Организация мест накопл.ртутьсод.ламп 1,2 кв.2024 г.,К=0,6;0,8;0,85;0, | 1174.15 | м2 | 70308.6
13.3 | Организация мест накопл.ртутьсод.ламп 3,4 кв.2024 г.К=0,6;0,8;0,85;0,9 | 1174.15 | м2 | 70308.6
13.4 | Уборка придомовой территории 1,2 кв.2024 г.К=0,85;0,9;1 | 166399.38 | м2 | 70308.6
13.5 | Уборка придомовой территории 3,4 кв.2024 г.К=0,8 | 267756.24 | м2 | 70308.6
13.6
14 | Прочая работа (услуга) | 274854.72
14.1 | Старший по дому (льгота) | 130583.52 | шт.
14.2 | Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 10771.2 | кол-во показаний | 1440
14.3 | Аварийный выезд на ремонт ворот Столярова, д.38 | 1500 | выезд | 1
14.4 | Техническое обслуживание ворот Столярова, д.38 | 98400 | 1 месяц | 12
14.5 | Шина направляющая для роллеты, ремонт роллеты Столярова, д.38 | 33600 | шт. | 1
14.6
15 | Итого | 3969343.05
16 | Всего с НДС | 4763211.66 | руб.