## Лист1
Форма 2.8. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (Приказ Минстроя России от 22.12.2014 №882).
Адрес: ул. Баргузинская, д. 30 | период: 01.01.2022-31.12.2022
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед.изм. | Количество работ (ед.)
Начальное сальдо на 01.01.2022 г. | 358681.007 | руб.
Доходы по дому:
Всего начислено за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. | 1161398.91 | руб.
Всего оплачено за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. | 1193361.28 | руб.
Дебиторская задолженность (переплата) на 31.12.2022 г. | 31962.37 | руб.
Доходы от нежилых помещений и провайдеров: | 147818.11 | руб.
Провайдеры: | 20315.52 | руб.
ИП Князев А.В. | 80660.35 | руб.
ИП Лазарева Н.А. | 0 | руб.
ИП Капралов Е.В. | 0 | руб.
Головлева М.В.(Баргузинская30) | 46842.24 | руб.
Всего доходов на дому за 2022 г. | 1288901.5 | руб.
Расходы по дому:
1. Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 206576.8
Управление жилым фондом 1,2 кв. 2022г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 98768.12 | м2 | 22601.4
Управление жилым фондом 3,4 кв. 2022г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 107808.68 | м2 | 22601.4
2. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 96035.88
Уборка МОП 1,2 кв. 2022 г. К=0,8 | 43871.82 | м2 | 21665.1
Уборка МОП 3,4 кв. 2022 г. К=0,8;0,85 | 52164.06 | м2 | 22601.4
3. Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | 0
4. Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 29381.81
Гор. вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 1,2 кв.2022г. 1-5эт.К=0 | 2260.14 | м2 | 22601.4
Гор.вода потр.при содер.общего имущ.в МКД 3,4 кв.2022г. К=0,8 | 2486.15 | м2 | 22601.4
Отведение сточных вод в целях сод.общ.имущ.МКД3,4кв.2022г.1-5эт.К=0,6; | 1356.08 | м2 | 22601.4
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 1,2 кв.2022г.1-5эт.К=0,6;0,8 | 2034.13 | м2 | 22601.4
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ.в МКД 3.4 кв.2022г. 1-5 эт.К=0,8 | 2260.14 | м2 | 22601.4
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 1,2 кв.2022 | 9266.57 | м2 | 22601.4
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 3,4 кв.2022 | 9718.6 | м2 | 22601.4
5. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 120236.08
Вскрытие штробы с подъезда | 608.76 | подъезд | 1
Закладывание штробы кирпичом с оштукатуриванием | 8838 | м2 | 3
Закрытие продуха кирпичем | 3449.6 | м2 | 1
Замена электропатрона с материалом | 489.9 | шт. | 1
Изготовление и установка металлических решёток на венпродухи | 6873.31 | шт. | 1
Осмотр кровли с мелким ремонтом | 788.16 | дом | 2
Осмотр крыши | 788.16 | дом | 3
Осмотр чердачного помещения | 1399.29 | дом | 3
Остекление окна в подъезде | 10200.34 | шт. | 4.8
Остекление оконых рам | 1075.53 | м2 | 0.8
Прокладка электрокабеля АВВГ 2*2,5 мм2 | 882.78 | м | 3
Протяжка контактов на электроприборах | 810.36 | шт. | 2
Прочистка вентиляции | 3126.42 | м | 6
Ревизия межэтажных щитов, Баргузинская д.30 | 23218.6 | дом | 1
Ремонт водосточной системы, Баргузинская, 30 | 10000 | дом | 1
Ремонт доводчика | 1349.04 | шт. | 2
Ремонт тамбурной двери (деревянной) | 2997.82 | шт. | 1
Ремонт шиферной кровли | 2200.72 | м2 | 8
Ремонт шиферной кровли | 9034.88 | шт. | 4
Ремонт штробы | 6013.64 | подъезд | 1
Ремонт электрощита | 1434.72 | шт. | 1
Смена замка на почтовом ящике | 693.1 | шт. | 2
Смена настила кровли листовым железом | 2082.32 | м2 | 2
замена электрической лампы накаливания | 1177.92 | шт. | 8
исполнение заявок не связанных с ремонтом | 7275.71 | шт. | 13
открытие продухов | 4555.8 | шт | 6
установка светильника с датчиком на движение | 8871.2 | шт. | 8
6. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 308162.49
Закрытие и открытие стояков водоснабжения | 3641.35 | стояк | 5
Закрытие/открытие стояков водоснабжения с использованием а/м газель | 4038.09 | 1 стояк | 7
Замена врезки в подвале на стояке ХВС, ГВС,д. 25 мм | 7588.38 | шт. | 2
Замена врезки в подвале на стояке ХВС, ГВС,д. 32 мм | 6325.36 | шт. | 2
Замена муфты | 3387.86 | шт. | 7
Замена сгона по стояку ХВС | 986.87 | шт. | 1
Замеры давления воды | 647.72 | шт. | 2
Крепление кнс | 826.33 | шт. | 0.2
Опрессовка тепловых узлов при сдаче | 1810.31 | узел | 1
Осмотр подвала | 4217.4 | дом | 5
Осмотр сантех. оборудования | 2812.92 | шт. | 6
Отключение отопления | 1117.43 | шт. | 1
Очистка канализационной сети | 18503.8 | м | 28
Перезапуск стояков отопления | 390.26 | шт. | 1
Подготовка теплового узла к сдаче | 3399.73 | узел | 1
Промывка розлива ГВС | 4072.35 | дом | 3
Регулировка теплоносителя | 1694.32 | шт. | 2
Ремонт КНС | 1578.67 | шт. | 1
Сброс воздуха со стояков отопления | 26855.92 | стояк | 34
Сброс и запуск общедомовой системы водоснабжения дома ХВС или ГВС | 2297.76 | дом | 2
Слив воды с ванн на чердаке | 3928.2 | шт. | 4
Смена вентиля д. 20 мм | 1424.7 | шт. | 1
Смена вентиля д.20 на внутридомовой системе отопления(со сваркой) | 3527.19 | шт. | 1
Смена вентиля д.20 на внутридомовых трубопроводах водоснабжения | 6520.1 | шт. | 5
Смена вентиля д.25 на внутридомовых трубопроводах водоснабжения | 1505.32 | шт. | 1
Смена кранов на стояках | 31738.86 | дом | 1
Смена шарового крана д. 50 | 6947.56 | шт. | 2
Устранение свищей хомутами | 427.22 | шт. | 1
Устройство ревизии на канализационном стояке | 574.37 | шт. | 1
Частичная замена стояка КНС d. 110 | 3879.42 | м | 2
Частичная замена стояка КНС д. 110 | 4228.74 | метр | 3
Чистка врезки | 2391.11 | шт. | 1
Чистка и мелкий ремонт розлива ХВС | 2712.08 | дом | 1
Чистка фильтра | 499.22 | м | 1
замена стояка отопления (сварка) | 2333.58 | м | 3
замеры темпер. воздуха в квартире и подвале | 3925.6 | замер | 10
осмотр системы отопления в квартире | 438.88 | кв | 1
очистка труб канализации и вентеляции от куржака в зим. период | 5648.7 | шт. | 6
ремонт полотенцесушителя п/п | 1709.84 | шт. | 2
частичная замена розлива отопления | 79693 | м | 20
частичная замена стояка ГВС | 39782.66 | м | 16.5
частичная замена стояка ХВС | 8133.31 | м | 17
7.Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0
8. Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0
9. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0
10. Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 551.84
Утепление вентпродухов изовером | 551.84 | м2 | 2
11. Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0
12. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 47643.75
Содержание ДРС 1,2 кв. 2022 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 22782.21 | м2 | 22601.4
Содержание ДРС 3,4 кв. 2022 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 24861.54 | м2 | 22601.4
13. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1859.2
Дезинсекция Дезснабсервис | 1859.2 | м2 | 1120
14. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 136809.67
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2 кв. 2022г. К=0,6;0,8;0,85; | 384.22 | м2 | 22601.4
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4кв. 2022г.К=0,6;0,8;0,85;0, | 384.22 | м2 | 22601.4
Отпуск цветочной рассады 2022 г. | 1143.59 | шт. | 17
Скос травы 2021 г. | 2444.16 | м2 | 456
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2022 г. К=0,6;0,8 | 68184.52 | м2 | 22607.6
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2022 г. К=0,8 | 58210.72 | м2 | 17376.34
изготовление и установка металлического забора | 6058.24 | м | 16
15. Прочая работа (услуга) | 4680
Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 4680 | кол-во показаний | 78
Всего расходов по дому за 2022 г. | 947257.52 | руб.
Всего расходов по дому с НДС за 2022 г. | 1141389.024 | руб.
Конечное сальдо по дому на 31.12.2022 г. | 526509.003 | руб.