## ленина 29
Форма 2.8. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (Приказ Минстроя России от 22.12.2014 №882).
Адрес: ул. Ленина, д. 29 | период: 01.01.2022-31.12.2022
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед.изм. | Количество работ (ед.)
Сальдо начальное на 01.01.2022 г. | 1130297.4836 | руб.
Доходы по дому:
Всего начислено за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. | 1142203.11 | руб.
Всего оплачено за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. | 1068951.3 | руб.
Дебиторская задолженность (переплата) на 31.12.2022 г. | -73251.81 | руб.
Доходы от нежилых помещений и провайдеров: | 310997.16 | руб.
Провайдеры: | 16929.6 | руб.
Татауров Б.Е. | 0 | руб.
Желтоухова В.В. | 13700 | руб.
ИП Хлопов М.И. | 28675.96 | руб.
ИП Сохач Г.А. | 17096.52 | руб.
ИП Шиндяев В.В. | 10318.32 | руб.
ИП. Сердюк С.К. | 0 | руб.
Зорина.Г.П | 0 | руб.
ИП Белобородская С.В. | 24337.24 | руб.
ИП Рахманин А.И | 34838.46 | руб.
Лосева Н.А. | 0 | руб.
Медстар | 23884.99 | руб.
Михайлова О.В. | 15204.02 | руб.
Ромашкина Т.А | 34139.05 | руб.
Воробьев Д.О. (Ленина, 29 пом.5) | 91873 | руб.
Всего доходов по дому за 2022 г. | 1436270.67 | руб.
Расходы по дому:
1. Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 201992.18
Управление жилым фондом 1,2 кв. 2022г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 96576.13 | м2 | 22099.8
Управление жилым фондом 3,4 кв. 2022г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 105416.05 | м2 | 22099.8
2. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 81518.77
Уборка МОП 1,2 кв. 2022 г. К=0,8 | 30512.41 | м2 | 15067.86
Уборка МОП 3,4 кв. 2022 г. К=0,8;0,85 | 51006.36 | м2 | 22099.8
3. Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | 0
4. Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 28729.74
Гор. вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 1,2 кв.2022г. 1-5эт.К=0 | 2209.98 | м2 | 22099.8
Гор.вода потр.при содер.общего имущ.в МКД 3,4 кв.2022г. К=0,8 | 2430.98 | м2 | 22099.8
Отведение сточных вод в целях сод.общ.имущ.МКД3,4кв.2022г.1-5эт.К=0,6; | 1325.99 | м2 | 22099.8
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 1,2 кв.2022г.1-5эт.К=0,6;0,8 | 1988.98 | м2 | 22099.8
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ.в МКД 3.4 кв.2022г. 1-5 эт.К=0,8 | 2209.98 | м2 | 22099.8
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 1,2 кв.2022 | 9060.92 | м2 | 22099.8
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 3,4 кв.2022 | 9502.91 | м2 | 22099.8
5. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 60965.26
Заделка проёмов кирпичём в стенах в под-м помещении в местах прох-я т | 3275.5 | м2 | 1
Закладывание штробы кирпичом с оштукатуриванием | 8838 | м2 | 3
Замена доводчика | 2204.89 | шт. | 1
Замена электропатрона с материалом | 979.8 | шт. | 2
Мелкий ремонт дощатого технического люка | 1120.08 | шт. | 1
Осмотр кровли с мелким ремонтом | 394.08 | дом | 1
Осмотр чердачного помещения | 466.43 | дом | 1
Осмотр электропроводки | 417.76 | дом | 1
Осмотр электросчетчика | 196.2 | шт. | 1
Осмотр электросчетчика | 333.94 | шт. | 1
Прокладка электрокабеля АВВГ 2*2,5 мм2 | 588.52 | м | 2
Протяжка контактов на электроприборах | 405.18 | шт. | 1
Прочитска вентиляционных каналов | 4077.16 | м | 1
Ремонт ВРУ, Ленина д.29 | 9277.67 | дом | 1
Ремонт двери | 2214 | шт. | 1
Ремонт двери | 358.84 | шт. | 1
Ремонт дверных полотен | 3283.56 | шт. | 2
Ремонт доводчика | 674.52 | шт. | 1
Ремонт металлической двери | 2683.28 | шт. | 1
Ремонт шиферной кровли | 687.72 | м2 | 2.5
Ремонт шиферной кровли | 2258.72 | шт. | 1
Утепление вентпродухов изовером | 2483.28 | м2 | 9
замена электрической лампы накаливания | 736.2 | шт. | 5
исполнение заявок не связанных с ремонтом | 6156.37 | шт. | 11
навеска замка (крабовый) | 489.66 | шт. | 1
открытие продухов | 3037.2 | шт | 4
установка светильника с датчиком на движение | 3326.7 | шт. | 3
6. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 119251.89
Вывод трубопровода горячего водоснабжения в подъезд | 1889.26 | шт. | 1
Закрытие и открытие стояков водоснабжения | 2913.08 | стояк | 4
Закрытие/открытие стояков водоснабжения с использованием а/м газель | 576.87 | 1 стояк | 1
Замена вентиля д.20 и д.15 | 1320 | шт. | 3
Замена части розлива КНС (выпуск), Ленина, 29 | 16499 | дом | 1
Опрессовка тепловых узлов при сдаче | 1810.31 | узел | 1
Осмотр подвала | 843.48 | дом | 1
Осмотр сантех. оборудования | 937.64 | шт. | 2
Отключение отопления | 1117.43 | шт. | 1
Очистка канализационной сети | 23129.75 | м | 35
Подготовка теплового узла к сдаче | 3399.73 | узел | 1
Регулировка теплоносителя | 847.16 | шт. | 1
Сброс воздуха со стояков отопления | 20536.88 | стояк | 26
Сброс воздуха со стояков отопления с использованием а/м газель | 694.5 | 1 стояк | 1
Сброс и запуск общедомовой системы водоснабжения дома ХВС или ГВС | 2297.76 | дом | 2
Смена вентиля д.15 на внутридомовых трубопроводах водоснабжения | 1206.67 | шт. | 1
Смена вентиля д.20 на внутридомовых трубопроводах водоснабжения | 2608.04 | шт. | 2
Смена вентиля д.32 на внутридомовых трубопроводах водоснабжения | 5976.21 | шт. | 3
Смена задвижки кол-во 1 шт. | 9810.83 | дом | 1
Установка заглушки d.15 | 913.6 | шт. | 1
Устранение свищей на трубопроводах хомутами | 773 | шт. | 1
Устройство открывающих подъездных фрамуг | 1056.73 | шт. | 1
Чистка врезки | 7173.33 | шт. | 3
замер температуры воздуха в кв. | 1276.35 | помещ | 5
частичная замена стояка ГВС | 9644.28 | м | 4
7.Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0
8. Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0
9. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0
10. Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0
11. Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 13149.39
Тех.обслуживание ГО К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 (1,2 кв. 2022 г.) | 6077.45 | м2 | 22099.8
Тех.обслуживание ГО К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 (3,4 кв. 2022 г.) | 7071.94 | м2 | 22099.8
12. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 46586.38
Содержание ДРС 1,2 кв. 2022 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 22276.6 | м2 | 22099.8
Содержание ДРС 3,4 кв. 2022 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 24309.78 | м2 | 22099.8
13. Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 996
Дезинсекция Дезснабсервис | 996 | м2 | 600
14. Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 150217.39
Завоз песка в песочницу | 2963.46 | шт. | 3
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2 кв. 2022г. К=0,6;0,8;0,85; | 375.7 | м2 | 22099.8
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4кв. 2022г.К=0,6;0,8;0,85;0, | 375.7 | м2 | 22099.8
Отпуск цветочной рассады 2022 г. | 2758.07 | шт. | 41
Скос травы 2021 г. | 2562.08 | м2 | 478
Уборка елок с придомовых территорий | 502.94 | шт. | 1
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2022 г. К=0,6;0,8 | 66645.14 | м2 | 22097.2
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2022 г. К=0,8 | 74034.3 | м2 | 22099.8
15. Прочие расходы | 30426.08
1.Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 0 | кол-во показаний | 89
Старшие по дому | 30426.08 | руб.
Всего расходов по дому за 2022 г. | 703407 | руб.
Всего расходов по дому с НДС за 2022 г. | 874514.48 | руб.
Конечное сальдо по дому на 31.12.2022 г. | 1708983.2736 | руб.