## п-завод-ая 48
Форма 2.8. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (Приказ Минстроя России от 22.12.2014 №882).
Адрес: ул. Петровско-Заводская, д. 48 | период: 01.01.2022-31.12.2022
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед.изм. | Количество работ (ед.)
Начальное сальдо на 01.01.2022 г. | 3777658.942
Доходы по дому:
Всего начислено за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. | 2229060.77 | руб.
Всего оплачено за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. | 2361079.53 | руб.
Дебиторская задолженность (переплата) на 31.12.2022 г. | 132018.76 | руб.
Доходы от нежилых помещений и провайдеров: | 401489.39 | руб.
ЧОО "Тантал-1" | 31516.13 | руб.
ООО "Форэс" | 9624.88 | руб.
ООО "Титан" | 205701.55 | руб.
Есаулова | 18000 | руб.
Подкладова О.О. | 0 | руб.
Дегтев И.О. | 0 | руб.
Бугаенко А.М. (П-Заводская, 48, пом. 116) | 34460.76 | руб.
Ермаченков В. Л. (Петровско-Заводская д.48, пом. 2 и 4) | 54869.29 | руб.
Сафарова Егана М. К. (П-Заводская, 48) | 13457.58 | руб.
Провайдеры: | 33859.2 | руб.
Всего доходов по дому за 2022 г. | 2596690.96 | руб.
Расходы по дому:
1.Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 399125.52
Управление жилым фондом 1,2 кв. 2022г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 190829.16 | м2 | 43668
Управление жилым фондом 3,4 кв. 2022г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 208296.36 | м2 | 43668
2.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 185502.4
Уборка МОП 1,2 кв. 2022 г. К=0,8 | 84716.68 | м2 | 41835.4
Уборка МОП 3,4 кв. 2022 г. К=0,8;0,85 | 100785.72 | м2 | 43668
3.Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | 0
4.Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 56768.4
Гор. вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 1,2 кв.2022г. 1-5эт.К=0 | 4366.8 | м2 | 43668
Гор.вода потр.при содер.общего имущ.в МКД 3,4 кв.2022г. К=0,8 | 4803.48 | м2 | 43668
Отведение сточных вод в целях сод.общ.имущ.МКД3,4кв.2022г.1-5эт.К=0,6; | 2620.08 | м2 | 43668
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 1,2 кв.2022г.1-5эт.К=0,6;0,8 | 3930.12 | м2 | 43668
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ.в МКД 3.4 кв.2022г. 1-5 эт.К=0,8 | 4366.8 | м2 | 43668
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 1,2 кв.2022 | 17903.88 | м2 | 43668
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 3,4 кв.2022 | 18777.24 | м2 | 43668
5.Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 95486.5
Демонтаж и установка тамбурных дверей | 8795.77 | шт. | 1
Закрытие люка | 559.19 | шт. | 1
Закрытие штроб коммуникаций кирпичом в подвале | 7860.79 | дом | 0.5
Замена автомата 100А | 3522.09 | шт. | 1
Замена вентиля д.20 и д.15 | 440 | шт. | 1
Замена электрической лампы накаливания | 1619.64 | шт. | 11
Замена электрической розетки | 209.55 | шт. | 1
Замена электровыключателей | 381.23 | шт. | 1
Замена электропатрона с материалом | 2449.5 | шт. | 5
Крепление водостока | 941.36 | шт. | 1
Мелкий ремонт шиферной кровли | 2882.52 | м2 | 3
Осмотр чердачного помещения | 466.43 | дом | 1
Осмотр электропроводки | 417.76 | дом | 1
Осмотр электросчетчика | 333.94 | шт. | 1
Остекление оконых рам | 1344.41 | м2 | 1
Откачка и отсыпка подвала | 14444.27 | дом | 1
Прокладка электрокабеля АВВГ 2*2,5 мм2 | 6544.5 | м | 30
Прокладка электрокабеля АВВГ 2*2,5 мм2 | 2942.6 | м | 10
Протяжка контактов на электроприборах | 405.18 | шт. | 1
Прочистка вентиляции | 4274.47 | шт. | 1
Ремонт ВРУ | 5818.78 | шт. | 1
Ремонт двери | 358.84 | шт. | 1
Ремонт доводчика | 1349.04 | шт. | 2
Ремонт мусоропровода | 1563.36 | п/м | 3
Ремонт электрощита | 1434.72 | шт. | 1
Установка досок объявлений (без стоимости досок) | 1225 | шт. | 10
Установка информационного щита (стенда) | 690.76 | шт. | 1
Установка навесного замка | 726.59 | шт. | 1
Установка сничек и навеска замков | 576.49 | шт. | 1
Утепление вентпродухов изовером | 3035.12 | м2 | 11
замена электрической лампы накаливания | 4711.68 | шт. | 32
открытие продухов | 11389.5 | шт | 15
установка светильника с датчиком на движение | 1108.9 | шт. | 1
утепление примыканий двер. коробок к двер. проемам изовером, монтаж.пе | 662.52 | м | 4
6.Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 465698.3 |  |  | сантехника
Восстановление наружного водостока d 150 | 5779.42 | шт. | 2
Вывод канализ. стояка с чердачного помещения на кровлю труб ППР, д.11 | 14919.9 | стояк | 5
Выезд а/машины по заявке | 5671.5 | выезд | 10
Закрытие и открытие стояков водоснабжения | 4369.62 | стояк | 6
Закрытие/открытие стояков водоснабжения с использованием а/м газель | 2307.48 | 1 стояк | 4
Замена грязевика | 7252.19 | шт. | 1
Замена муфты | 2419.9 | шт. | 5
Замена части розлива ХВС, 2 м | 3072.5 | м | 2
Замена части стояка ГВС | 3707.41 | место | 1
Осмотр подвала | 4217.4 | дом | 5
Осмотр сантех. оборудования | 937.64 | шт. | 2
Отключение отопления | 1117.43 | шт. | 1
Очистка канализационной сети | 45598.65 | м | 69
Перезапуск стояков отопления | 780.52 | шт. | 2
Промывка канализационного выпуска | 2769.19 | дом | 1
Разборная промывка водонагревателя, 2022 г. | 14000 | шт. | 2
Регулировка теплоносителя | 3388.64 | шт. | 4
Ремонт ВВП, Петровско-заводская, д.48 | 207666 | дом | 1
Ремонт КНС | 1046.73 | шт. | 1
Сброс воздуха со стояков водоснабжения | 1245.84 | стояк | 2
Сброс воздуха со стояков отопления | 26855.92 | стояк | 34
Сброс воздуха со стояков отопления с использованием а/м газель | 2778 | 1 стояк | 4
Сброс и запуск общедомовой системы водоснабжения дома ХВС или ГВС | 2297.76 | дом | 2
Смена вентиля д. 20 мм | 2849.4 | шт. | 2
Смена вентиля д.15 на внутридомой системе отопления(без сварки) | 1206.43 | шт. | 1
Смена вентиля д.20 на внутридомовых трубопроводах водоснабжения | 11736.18 | шт. | 9
ТО приборов учета тепловой энергии 2022 г. | 16083.6 | шт. | 12
Устранение свищей на трубопроводах хомутами | 773 | шт. | 1
Устранение свищей хомутами | 1708.88 | шт. | 4
Устранение свищей хомутами | 427.22 | шт. | 1
Устройство открывающих подъездных фрамуг | 4226.92 | шт. | 4
Частичная замена стояка хвс д 32 | 5861.79 | 1 кв. | 3
Чистка и мелкий ремонт розлива ХВС | 2712.08 | дом | 1
Чистка фильтра | 639.1 | шт. | 2
Чистка фильтра | 2496.1 | м | 5
замена муфты | 483.98 | шт. | 1
замена тройника, манжеты на стояке | 535.36 | шт. | 1
замер температуры воздуха в кв. | 255.27 | помещ | 1
замеры темпер. воздуха в квартире и подвале | 4710.72 | замер | 12
исполнение заявок не связанных с ремонтом | 12312.74 | шт. | 22
осмотр подвала | 1686.96 | дом | 2
отключение/включение насосов | 1479.35 | дом | 5
очистка труб канализации и вентеляции от куржака в зим. период | 3765.8 | шт. | 4
регулировка теплоносителя | 3388.64 | шт. | 4
частичная замена стояка ГВС | 19288.56 | м | 8
частичная замена стояка ХВС | 2870.58 | м | 6
7.Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0
8.Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0
9.Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0
10.Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 0
11.Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0
12.Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 92052.14
Содержание ДРС 1,2 кв. 2022 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 44017.34 | м2 | 43668
Содержание ДРС 3,4 кв. 2022 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 48034.8 | м2 | 43668
13.Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 10476.26
Дератизация Дезснабсервис | 10476.26 | м2 | 6311
14.Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 230067.77
Демонтаж грязевика | 4704.66 | шт. | 1
Обработка деревьев | 3007.56 | шт. | 12
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2 кв. 2022г. К=0,6;0,8;0,85; | 742.36 | м2 | 43668
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4кв. 2022г.К=0,6;0,8;0,85;0, | 742.36 | м2 | 43668
Скос травы 2021 г. | 20772.68 | м2 | 3875.5
Уборка елок с придомовых территорий | 502.94 | шт. | 1
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2022 г. К=0,6;0,8 | 107025 | м2 | 35485.74
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2022 г. К=0,8 | 92570.21 | м2 | 27632.9
15.Прочая работа (услуга) | 6660
1.Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 6660 | кол-во показаний | 111
Всего расходов по дому за 2022 г. | 1535177.29 | руб.
Всего расходов по дому с НДС за 2022 г. | 1848872.748 | руб.
Конечное сальдо по дому на 31.12.2022 г. | 4559336.354 | руб.