## 2023
Отчет об исполнении ООО "Лидер" договора управления МДК по адресу:
г. Чита ул.Бабушкина, д. 53
за период: 01.01.2023-31.12.2023
Общая информация о выполняемых работах(оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
1 | Переходящие остатки денежных средств 01.01.2023 |  | 1606864.02
2 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту |  | 1686799.58
2.1 | Собственники и наниматели помещений |  | 1599624.44
2.2 | Нежилые помещения |  | 77659.62
2.3 | Провайдеры |  | 9515.52 | 9515.52
3 | Получено денежных средств по содержанию и текущему ремонту |  | 1695797.04
3.1 | Собственники и наниматели помещений |  | 1681438.78
3.2 | Нежилые помещения |  | 14358.26
3.3 | Провайдеры
4 | Дебиторская задолженность (за текущии период) |  | -8997.46
5 | Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию и текущему ремонту |  | 2963034.2952
6 | Остатки денежных средств (за текущий период ) |  | -1276234.7152
7 | Переходящие остатки денежных средств 31.12.2023 |  | 330629.3048
Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД в т.ч
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед изм | Количество работ (ед.)
1 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 318137.5863
1.1 | Управление жилым фондом 1,2,3,4 кв. 2023г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 284646 | м2 | 56929.2
1.2 | Управление жилым фондом 1,2 кв. 2022г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1(корректировка 2022г.) | 5721.2041 | м2 | 1309.2
1.3 | Управление жилым фондом 3,4 кв. 2022г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1(корректировка 2022г.) | 6247.7462 | м2 | 1309.8
1.4 | Управление жилым фондом 1,2 кв. 2021г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 (корректировка 2021г.) | 5366.712 | м2 | 1302.6
1.5 | Управление жилым фондом 3,4 кв. 2021г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1(корректировка 2021г.) | 5692.362 | м2 | 1302.6
1.6 | Управление жилым фондом 1,2 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 (корректировка 2020г.) | 5121.57 | м2 | 1296.6
1.7 | Управление жилым фондом 3,4 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1(корректировка 2020г.) | 5341.992 | м2 | 1296.6
2 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 160260.0385
2.1 | Уборка МОП 1,2,3,4 кв. 2023 г. К=0,8;0,85 | 137580.84 | м2 | 56929.2
2.2 | Уборка МОП 1,2 кв. 2022 г. К=0,8 (корректировка 2022г.) | 4934.9259 | м2 | 2437
2.3 | Уборка МОП 3,4 кв. 2022 г. К=0,8;0,85 (корректировка 2022г.) | 5717.3786 | м2 | 2477.2
2.4 | Уборка МОП 1,2 кв. 2021 г. К=0,8(корректировка 2021г.) | 2474.94 | м2 | 1302.6
2.5 | Уборка МОП 3,4 кв. 2021 г. К=0,8 (корректировка 2021г.) | 4929.5563 | м2 | 2434.35
2.6 | Уборка МОП 1,2 кв. 2020 г. К=0,8 (корректировка 2020г.) | 2156.0076 | м2 | 1298.8
2.7 | Уборка МОП 3,4 кв. 2020 г. К=0,8 (корректировка 2020г.) | 2466.39 | м2 | 1298.1
3 | Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | 0
3.1
4 | Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 48339.0374
4.1 | Гор.вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД1,2,3,4 кв.2023г.1-5 эт.К= | 7116.15 | м2 | 56929.2
4.2 | Гор. вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 1,2 кв.2022г. 1-5эт.К=0 (корректировка 2022г.) | 130.92 | м2 | 1309.2
4.3 | Гор.вода потр.при содер.общего имущ.в МКД 3,4 кв.2022г. К=0,8 (корректировка 2022г.) | 144.0118 | м2 | 1309.2
4.4 | Гор. вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 3,4 кв.2021г. 1-5эт.К=0 (корректировка 2021г.) | 130.26 | м2 | 1302.6
4.5 | Гор.вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 1,2 кв.2021г. 1-5 эт.К=0, (корректировка 2021г.) | 130.26 | м2 | 1302.6
4.6 | Гор. вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 3,4 кв.2020г. 1-5эт.К=0 (корректировка 2020г.) | 129.66 | м2 | 1296.6
4.7 | Гор.вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 1,2 кв.2020г. 1-5 эт.К=0, (корректировка 2020г.) | 116.694 | м2 | 1296.6
4.8 | Отведение сточных вод в целях сод.общ.имущ.МКД1-4кв.2023г.1-5эт.К=0,8 | 3797.18 | м2 | 56929.2
4.9 | Отведение сточных вод в целях сод.общ.имущ.МКД3,4кв.2022г.1-5эт.К=0,6; (корректировка 2022г.) | 78.5518 | м2 | 1309.2
4.10 | Хол.вода потр.при содер.общ.имущ.в МКД 1,2,3,4 кв.2023г. 1-5 эт.К=0,8 | 6165.43 | м2 | 56929.2
4.11 | Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 1,2 кв.2022г.1-5эт.К=0,6;0,8 (корректировка 2022г.) | 117.8282 | м2 | 1309.2
4.12 | Хол.вода потр.при содер.общ.имущ.в МКД 3.4 кв.2022г. 1-5 эт.К=0,8 (корректировка 2022г.) | 130.92 | м2 | 1309.2
4.13 | Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 1,2 кв.2021г.1-5эт.К=0,8 (корректировка 2021г.) | 117.234 | м2 | 1302.6
4.14 | Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 3,4 кв.2021г.1-5эт.К=0,6;0,8 (корректировка 2021г.) | 117.234 | м2 | 1302.6
4.15 | Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 1,2 кв.2020г.1-5эт.К=0,6;0,8 (корректировка 2020г.) | 116.694 | м2 | 1296.6
4.16 | Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 3,4 кв.2020г.1-5эт.К=0,8 (корректировка 2020г.) | 116.694 | м2 | 1296.6
4.17 | Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ.МКД1,2,3,4кв.202 | 26568.86 | м2 | 56929.2
4.18 | Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 1,2 кв.2022(корректировка 2022г.) | 536.7718 | м2 | 1309.2
4.19 | Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 3,4 кв.2022 (корректировка 2022г.) | 563.2138 | м2 | 1309.8
4.20 | Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 1,2 кв.2021 (корректировка 2021г.) | 494.988 | м2 | 1302.6
4.21 | Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 3,4 кв.2021 (корректировка 2021г.) | 534.066 | м2 | 1302.6
4.22 | Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 1,2 кв.2020 (корректировка 2020г.) | 492.708 | м2 | 1296.6
4.23 | Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 3,4 кв.2020 (корректировка 2020г.) | 492.708 | м2 | 1296.6
5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 81500.37
5.1 | Восстановление наружного водостока, д. 120 мм | 16256.85 | шт. | 5
5.2 | Демонтаж старого непригодного электрооборудования(светильники,розетки. | 1999.81 | услуга | 1
5.3 | Осмотр электропроводки | 9571.49 | дом | 1
5.4 | Осмотр электросчетчика | 568.52 | шт. | 2
5.5 | Перезапуск внут-й системы отопления(уст-я нефун-х стояков отопл)с об.п | 1965.62 | дом | 1
5.6 | Прокладка электрокабеля АВВГ 2*2,5 мм2 | 32719.6 | дом | 10
5.7 | Установка светильника с датчиком на движение | 14988.47 | шт. | 7
5.8 | Установка(замена) электрического автомат-го выключателя 32 А-3-Р | 2597.87 | услуга | 1
5.9 | Устранение куржака ломом | 832.14 | шт. | 3
6 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1469346.62
6.1 | Закрытие рассекающей задвижки | 4977.2 | шт. | 5
6.2 | Закрытие штробы пенопластом | 4816.56 | м2 | 3
6.3 | Замена вентиля 20 и 15 | 1582.52 | шт. | 2
6.4 | Замена врезки в подвале на розливе ХВС, ГВС д.32мм | 4057.62 | шт. | 1
6.5 | Замена врезки на радиаторе | 4698.03 | шт. | 3
6.6 | Замена муфты | 14045.28 | шт. | 8
6.7 | Замена муфты | 9330.02 | шт. | 14
6.8 | Замена сборок д.20 на водогазопроводных трубах отопления (сварка) | 47813.5 | шт. | 10
6.9 | Замена сборок д.20 на водогазопроводных трубах с прим-ем сварочных раб | 94408.05 | шт. | 15
6.10 | Замена тройника, манжеты на стояке | 4668.55 | шт. | 5
6.11 | Замена электрической лампы, без автотранспорта | 1958.94 | шт. | 6
6.12 | Замер напряжения в электросети ( квартиры, МОП и тд.) | 471.86 | услуга | 1
6.13 | Замер температуры воздуха в квартире и подвале | 1299.6 | замер | 3
6.14 | Замеры давления воды в квартире | 324.74 | замер | 1
6.15 | Заполнение внут-й системы отопл-я тепл-ем с обходом подвала и чердака | 2289.95 | дом | 1
6.16 | Запуск внутр-й системы отоп-я (пост-ка на циркуляцию) с обходом подвал | 1965.62 | дом | 1
6.17 | Изг-е и устройство поручней на лест-й марш из доски0,5*0,5*3000с окраш | 69810 | м | 75
6.18 | Исполнение заявок не связанных с ремонтом | 573.07 | шт. | 1
6.19 | Исполнение заявок не связанных с ремонтом | 2574.34 | шт. | 2
6.20 | Исполнение заявок не связанных с ремонтом, без автотранспорта | 4011.49 | шт. | 7
6.21 | Мелкий ремонт оконных фрамуг | 926.04 | шт. | 1
6.22 | Мелкий ремонт тех.люка | 618.42 | шт. | 1
6.23 | Опрессовка тепловых узлов перед сдачей (проверочная) | 2732.3 | узел | 1
6.24 | Опрессовка тепловых узлов после проведения ремонта | 2890.3 | узел | 1
6.25 | Опрессовка тепловых узлов при сдаче | 2732.3 | узел | 1
6.26 | Осмотр подвала | 4287.52 | подвал | 4
6.27 | Осмотр сантехнического оборудования | 7766.64 | шт. | 7
6.28 | Осмотр чердачного помещения | 573.79 | чердак | 1
6.29 | Остекление окна в подъезде | 28103.22 | шт. | 9
6.30 | Остекление оконных рам в местах общего пользования | 2079.29 | м2 | 1
6.31 | Отключение отопления | 8353.38 | узел | 6
6.32 | Отключение отопления | 438.34 | узел | 1
6.33 | Отогрев стояков на 1 м (холодная, горячая, отопление) | 2557.38 | м | 6
6.34 | Очистка канализационной сети | 1424.2 | м | 10
6.35 | Очистка канализационной сети | 15747.2 | м | 20
6.36 | Очистка канализационной сети | 32685.9 | м | 26
6.37 | Перезапуск (удаление воздуха) стояков отопления | 11066.85 | стояк | 15
6.38 | Промывка розлива ГВС | 10144.8 | дом | 4
6.39 | Промывка розлива ХВС(ГВС) | 5072.4 | дом | 2
6.40 | Регулировка теплоносителя | 8582.64 | шт. | 6
6.41 | Ремонт КНС | 3194.22 | квартира | 1
6.42 | Ремонт КНС | 3406.03 | квартира | 1
6.43 | Ремонт водоподогревателя | 2639.06 | шт. | 1
6.44 | Ремонт двери | 959.39 | шт. | 1
6.45 | Ремонт подъезда, Бабушкина д. 53, п. 5 | 181278.4 | дом | 1
6.46 | Ремонт подъезда, Бабушкина д.53 п.3 | 203229.6 | дом | 1
6.47 | Ремонт подъезда, Бабушкина д.53, п. 6 | 204665.64 | дом | 1
6.48 | Ремонт подъезда, ул. Бабушкина д. 53 п. 4 | 196069.26 | дом | 1
6.49 | Ремонт штробы, ул. Бабушкина д.53 п.2 | 9488.3 | дом | 1
6.50 | Слив с послед. заполнение теплосистемы отопления с осмтр. системы | 2807.5 | дом | 1
6.51 | Смена вентиля ХВС, ГВС д.15,20 | 20297.2 | шт. | 14
6.52 | Смена вентиля на стояке отопления (сварка) д.20 мм. | 12275.02 | шт. | 2
6.53 | Смена труб канализации ПП 110 | 48054.9 | м | 15
6.54 | Смена труб отопления ( сварка) д.76 мм | 10426.48 | м | 2
6.55 | Установка и замена поручней (деревянных) | 40947.84 | м | 24
6.56 | Установка пружины на тамбурную дверь в подъезд | 1384.62 | шт. | 2
6.57 | Установка шарниров и пружины на дверь | 898.17 | шт. | 1
6.58 | Устройство открывающихся подъездных фрамуг | 19537.44 | шт. | 12
6.59 | Утепление входной металлической двери в подъезде | 3814 | шт | 1
6.60 | Частичная замена стояка КНС | 5665.21 | кв | 1
6.61 | Частичная замена труб ХВС, ГВС, 32PPR | 43362.9 | м | 15
6.62 | Частичная замена труб ХВС, ГВС, д.32 PPR армированная | 5781.72 | м | 2
6.63 | Частичная замена труб ХВС,ГВС д.20 PPR армированная | 16896.76 | м | 8
6.64 | Чистка грязевика | 1856.22 | шт. | 1
6.65 | ремонт водонагревателя | 5950.89 | шт. | 1
7 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0
7.1 | Содержание мусоропровода 1,2,3,4 кв. 2023 г. К=1 |  | м2
8 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0
8.1 | Содержание,экспл.и ремонт лифтового хоз-ва 1,2,3,4 кв. 2023 г.К=0,9;1 |  | м2
9 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0
10 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 22705.56
10.1 | Обследование вентиляции | 759.4 | квартира | 1
10.2 | Осмотр МКД на предмет утепления вентпродухов | 2313.62 | дом | 1
10.3 | Утепление венпродухов изовером | 8505.36 | м2 | 18
10.4 | Утепление вентиляционного канала изовером | 10084.68 | м2 | 4
10.5 | Прочистка вент канала | 1042.5 | м | 2
11 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 21059.8994
11.1 | Тех.обслуживание ГО К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 (1,2,3,4 кв. 2023 г.) | 18974.5 | м2 | 56929.2
11.2 | Тех.обслуживание ГО К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 (1,2 кв. 2022 г.) (корректировка 2022г.) | 360.0302 | м2 | 1309.2
11.3 | Тех.обслуживание ГО К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 (3,4 кв. 2022 г.) (корректировка 2022г.) | 419.1362 | м2 | 1309.8
11.4 | Тех.обслуживание ГО К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 (1,2 кв. 2021 г.) (корректировка 2021г.) | 325.65 | м2 | 1302.6
11.5 | Тех.обслуживание ГО К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 (3,4 кв. 2021 г.) (корректировка 2021г.) | 358.215 | м2 | 1302.6
11.6 | Тех.обслуживание ГО К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 (1,2 кв. 2020 г.) (корректировка 2020г.) | 298.218 | м2 | 1296.6
11.7 | Тех.обслуживание ГО К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 (3,4 кв. 2020 г.) (корректировка 2020г.) | 324.15 | м2 | 1296.6
12 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 72253.5064
12.1 | Содержание ДРС 1,2,3,4 кв. 2023 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 64517.86 | м2 | 56929.2
12.2 | Содержание ДРС 1,2 кв. 2022 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1(корректировка 2022г.) | 1319.6734 | м2 | 1309.2
12.3 | Содержание ДРС 3,4 кв. 2022 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1(корректировка 2022г.) | 1440.78 | м2 | 1309.8
12.4 | Содержание ДРС 1,2 кв. 2021 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1(корректировка 2021г.) | 1250.496 | м2 | 1302.6
12.5 | Содержание ДРС 3,4 кв. 2021 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1(корректировка 2021г.) | 1313.021 | м2 | 1302.6
12.6 | Содержание ДРС 1,2 кв. 2020 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 (корректировка 2020г.) | 1166.94 | м2 | 1296.6
12.7 | Содержание ДРС 3,4 кв. 2020 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 (корректировка 2020г.) | 1244.736 | м2 | 1296.6
13 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0
13.1 | Дезинсекция Дезснабсервис |  | м2
13.2
14 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 236028.628
14.1 | Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2,3,4кв. 2023г.К=0,6;0,8;0,8 | 950.72 | м2 | 56929.2
14.2 | Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2 кв. 2022г. К=0,6;0,8;0,85; (корректировка 2022г.) | 22.2563 | м2 | 1309.2
14.3 | Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4кв. 2022г.К=0,6;0,8;0,85;0, (корректировка 2022г.) | 22.2665 | м2 | 1309.8
14.4 | Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2 кв. 2021г. К=0,6;0,8;0,85; (корректировка 2021г.) | 22.144 | м2 | 1302.6
14.5 | Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4 кв. 2021г. К=0,6;0,8;0,85; (корректировка 2021г.) | 22.144 | м2 | 1302.6
14.6 | Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,89 (корректировка 2020г.) | 22.0424 | м2 | 1296.6
14.7 | Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4 кв. 2020г. К=0,6;0,8;0,85; (корректировка 2020г.) | 22.0424 | м2 | 1296.6
14.8 | Уборка придомовой территории 1,2,3,4 кв. 2023 г. К=0,8 | 199724.76 | м2 | 56929.2
14.9 | Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2022 г. К=0,6;0,8 (корректировка 2022г.) | 3935.8793 | м2 | 1305
14.10 | Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2022 г. К=0,8 (корректировка 2022г.) | 4385.8186 | м2 | 1309.2
14.11 | Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2021 г. К=0,6;0,8 (корректировка 2021г.) | 3582.15 | м2 | 1302.6
14.12 | Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2021 г. К=0,6;0,8 (корректировка 2021г.) | 3928.641 | м2 | 1302.6
14.13 | Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2020 г. К=0,8 (корректировка 2020г.) | 6094.3007 | м2 | 2487.47
14.14 | Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2020 г. К=0,6;0,8 (корректировка 2020г.) | 6380.3027 | м2 | 2320.11
14.15 | Цветочная рассада | 2178.5 | шт. | 25
14.16 | Уборка проводов | 4734.66 | подъезд | 6
15 | Прочая работа (услуга) | 39564
15.1 | ТО приборов учета тепловой энергии 2023 г. | 4860 | шт. | 3
15.2 | ТО приборов учета тепловой энергии 2023 г. | 26064 | шт. | 9
15.3 | Диспетчеризация приборов учета тепловой энергии 2023 | 2700 | шт. | 9
15.4 | Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 5940 | кол-во показаний | 99
16 | Итого | 2469195.246
17 | Всего с НДС | 2963034.2952 | руб.