## Украинский бульвар, д. 7
Форма 2.8. Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (Приказ Минстроя России от 22.12.2014 №882).
Адрес: Украинский бульвар, д. 7 | период: 01.01.2022-31.12.2022
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | Ед.изм. | Количество работ (ед.)
Начальное сальдо на 01.01.2022 г. | 113098.89 | руб.
Доходы по дому:
Всего начислено за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. | 931114.78 | руб.
Всего оплачено за период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. | 1256476.47 | руб.
Дебиторская задолженность (переплата) на 31.12.2022 г. | 325361.69 | руб.
Доходы от нежилых помещений и провайдеров: | 13543.68 | руб.
Провайдеры: | 13543.68 | руб.
Всего доходов по дому за 2022 г. | 931114.78 | руб.
Расходы по дому:
1.Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 161975.42 | руб.
Управление жилым фондом 1,2 кв. 2022г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 77443.39 | м2 | 17721.6
Управление жилым фондом 3,4 кв. 2022г. К=0,6;0,8;0,85;0,9;1 | 84532.03 | м2 | 17721.6
2.Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 75275.29 | руб.
Уборка МОП 1,2 кв. 2022 г. К=0,8 | 34373.83 | м2 | 16974.73
Уборка МОП 3,4 кв. 2022 г. К=0,8;0,85 | 40901.46 | м2 | 17721.6
3.Работы по обеспечению вывоза твердых бытовых отходов | 0 | руб.
4.Коммунальные услуги по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 23038.09 | руб.
Гор. вода потр.при содер.общего имущ-ва в МКД 1,2 кв.2022г. 1-5эт.К=0 | 1772.16 | м2 | 17721.6
Гор.вода потр.при содер.общего имущ.в МКД 3,4 кв.2022г. К=0,8 | 1949.38 | м2 | 17721.6
Отведение сточных вод в целях сод.общ.имущ.МКД3,4кв.2022г.1-5эт.К=0,6; | 1063.3 | м2 | 17721.6
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ. в МКД 1,2 кв.2022г.1-5эт.К=0,6;0,8 | 1594.94 | м2 | 17721.6
Хол.вода потр.при содер.общ.имущ.в МКД 3.4 кв.2022г. 1-5 эт.К=0,8 | 1772.16 | м2 | 17721.6
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 1,2 кв.2022 | 7265.86 | м2 | 17721.6
Электрическая энергия потр.при содержании общего имущ. МКД 3,4 кв.2022 | 7620.29 | м2 | 17721.6
5.Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 304000.76 | руб.
Восстановление крепления конструктивных элементов | 971.42 | шт. | 1
Замена автомата 100А | 3522.09 | шт. | 1
Замена электрической лампы накаливания | 883.44 | шт. | 6
Замена электропроводки | 4804.68 | м | 12
Изготовление дощатых щитов, настилов с установкой | 696.34 | м2 | 0.68
Изготовление и устройство технического люка из доски | 7977.34 | шт. | 1
Обследование теплового контура жилого дома (фасад, подвал) | 815.09 | дом | 1
Осмотр кровли на предмет выявления течи и принятие мер по их устранени | 648.86 | дом | 1
Остекление оконых рам | 5512.08 | м2 | 4.1
Пробивка проемов в стене, закладка кирпичом с оштукатуриванием | 1320.83 | м2 | 0.4
Протяжка контактов на электроприборах | 810.36 | шт. | 2
Ремонт двери | 358.84 | шт. | 1
Ремонт дверных полотен | 1641.78 | шт. | 1
Ремонт межпанельных швов, ул. Укр.бульвар д.7, кв.40 | 106256.4 | дом | 1
Ремонт межпанельных швов, ул.Украинский бульвар д.7 кв.49 | 20790 | дом | 1
Ремонт подъезда, Укр. Бульвар, 7 п.1 | 131150 | дом | 1
Установка пружины на тамбурную дверь в подъезде | 620.96 | шт. | 1
Установка сничек и навеска замков | 576.49 | шт. | 1
замена электрической лампы накаливания | 588.96 | шт. | 4
замер температуры воздуха в кв. | 255.27 | помещ | 1
исполнение заявок не связанных с ремонтом | 7275.71 | шт. | 13
навеска замка (крабовый) | 979.32 | шт. | 2
установка светильника с датчиком на движение | 5544.5 | шт. | 5
6.Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 35523 | руб. |  | сантехника
Запуск системы отопления | 1117 | шт. | 1
Опрессовка тепловых узлов перед сдачей (проверочная) | 1810.31 | узел | 1
Опрессовка тепловых узлов после проведения ремонта | 1810.31 | узел | 1
Опрессовка тепловых узлов при сдаче | 1810.31 | узел | 1
Осмотр подвала | 843.48 | дом | 1
Отключение отопления | 3352.29 | шт. | 3
Подготовка теплового узла к сдаче | 3399.73 | узел | 1
Прочистка патрубков и вентканалов д.100 мм | 965.48 | шт | 2
Ремонт труб ГВС | 2389.48 | м | 2
Сброс воздуха со стояков отопления | 2369.64 | стояк | 3
Устранение свищей на трубопроводах хомутами | 773 | шт. | 1
Частичная смена ВГП труб д. 20 водоснаб. PPRC . 20 | 1002.42 | м | 0.5
Частичная смена ВГП труб д. 32 водоснаб. PPRC . 32 | 3919.38 | м | 1.5
Частичная смена труб водоотведения д.110 на трубы PP RC д. 110 | 9690.03 | м | 4.5
осмотр подвала | 270.14 | раз | 1
7.Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 0 | руб.
8.Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 0 | руб.
9.Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | 0 | руб.
10.Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 23768.88 | руб.
Прочистка вент канала | 23768.88 | м | 8
11.Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 0 | руб.
12.Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 37357.13 | руб.
Содержание ДРС 1,2 кв. 2022 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 17863.37 | м2 | 17721.6
Содержание ДРС 3,4 кв. 2022 г. коэф.0,8;0,85;0,9;1 | 19493.76 | м2 | 17721.6
13.Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 | руб.
14.Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 109810.14 | руб.
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 1,2 кв. 2022г. К=0,6;0,8;0,85; | 301.27 | м2 | 17721.6
Организация мест накоп.ртуть сод-х ламп 3,4кв. 2022г.К=0,6;0,8;0,85;0, | 301.27 | м2 | 17721.6
Скос травы 2021 г. | 5252.8 | м2 | 980
Уборка придомовой территории 1,2 кв. 2022 г. К=0,6;0,8 | 44218.79 | м2 | 14661.4
Уборка придомовой территории 3,4 кв. 2022 г. К=0,8 | 57452.27 | м2 | 17149.93
завоз песка в песочницу с предварительной их очисткой от старого | 2283.74 | м3 | 0.35
15.Прочая работа (услуга) | 3600 | руб.
Расходы по снятию показаний с ИПУ по электроэнергии | 3600 | кол-во показаний | 60
Всего расходов по дому за 2022 г. | 770748.71 | руб.
Всего расходов по дому с НДС за 2022 г. | 928498.452 | руб.
Конечное сальдо по дому на 31.12.2022 г. | 129258.898 | руб.